Załącznik nr 3 do SWZ

Opis przedmiotu zamówienia – po wypełnieniu załącznik do Formularza ofertowego

Opis parametrów technicznych oferowanego sprzętu

Zakup i dostawa wyposażenia pracowni farmaceutycznej w ramach projektu AKTYWNA SZKOŁA 3

Część I – dostawa urządzeń i sprzętu farmaceutycznego

| Lp | Nazwa sprzętu | Specyfikacja sprzętu | Ilość sztuk | Opis parametru oferowanego/potwierdzenie spełnienia wymaganego parametru |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kapsułkarka ręczna | Parametry nie gorsze niż lub równoważne: - Nowa, nieużywana, niepowystawowa, nierekondycjonowana - Kapsułkarka ręczna umożliwiająca dokładne rozmieszczenie proszku w kapsułkach żelatynowych twardych, bez konieczności ważenia poszczególnych dawek - Możliwość wymiany płyt na płyty umożliwiające wykonywanie kapsułek w różnych rozmiarach - Jednorazowe napełnienie do 100 kapsułek - W całości wykonana z trwałych, odpornych na rdzę, działanie czynników chemicznych i uszkodzenia oraz zmywalnych materiałów nadających się do dezynfekcji za pomocą ogólnie dostępnych środków dezynfekujących - Ubijak w zestawie - Pędzel do czyszczenia w zestawie - Karta recepturowa - W zestawie minimum 1 płytka do kapsułek w rozmiarze 3 - Karty recepturowe w zestawie (min. 20 szt.) | 2 |  |
| 2 | Pozycjoner do kapsułkarki rozm. 3 | Parametry nie gorsze niż lub równoważne: - Nowy, nieużywany, niepowystawowy, nierekondycjonowany - Umożliwia szybkie odliczenie i nałożenie na kapsułkarkę jednocześnie minimum 50 kapsułek - Rozmiar 3 - Kompatybilny z dostarczonymi kapsułkarkami | 1 |  |
| 3 | Komora chromatograficzna | Parametry nie gorsze niż lub równoważne: - Nowa, nieużywana, niepowystawowa, nierekondycjonowana - z pokrywką - prostokątna - wykonana ze szkła - wymiary min. ok. 200 mm x 150 mm x 100 mm, lub 200mm x 100 mm x 200 mm - wszystkie ściany komory chromatograficznej muszą stanowić całość (nie mogą być sklejane). - Do chromatografii bibułowej lub płytkowej | 3 |  |
| 4 | Lampa UV o zakresie 254 nm i 366 nm | Parametry nie gorsze niż lub równoważne: - Nowa, nieużywana, niepowystawowa, nierekondycjonowana - Lampa do wzbudzania fluorescyjnego - Możliwość emitowania promieniowanie o dwu długościach fal tj. 254 nm. oraz 365 nm. z możliwością ich przełączania - W zestawie metalowy statyw na stół, kabel zasilający, włącznik i wyłącznik oraz uchwyt - Lampa o mocy łącznej min 12 W | 1 |  |
| 5 | Aparat do uwalniania doustnych postaci leków | Parametry nie gorsze niż lub równoważne: - Nowy, nieużywane, niepowystawowe, nierekondycjonowane - Aparat minimum 6 stanowiskowy, umożliwiający badanie uwalniania metodą koszyczkową, łopatkową i przepływową z użyciem: koszyków, łopatek, łopatek do małych objętości, komór do maści - Możliwość użycia naczyń od różnych producentów o pojemnościach 500-1000ml, 100ml, 200ml, 250ml - szybkość mieszania: 25 – 300 obr/min - możliwość ręcznego i automatycznego poboru próbek. - Temperatura od 25 do 55,0°C - bezwibracyjny podgrzewacz cyrkulacyjny - Ustawianie parametrów i programowanie za pomocą kolorowego ekranu dotykowego - możliwość konfiguracji parametrów do indywidualnych potrzeb użytkownika - możliwość wydruku raportów na dowolnej sieciowej drukarce - możliwość tworzenia kopii zapasowej oraz jej zapisywania na serwerach FTP - łatwy dostęp do naczyń do pobierania próbek, łatwe czyszczenie łaźni wodnej - bezpieczne instalowanie naczyń z automatycznym ich centrowaniem i ochroną krawędzi oraz automatycznym regulowaniem wysokości - funkcja badania zgodność z CFR z elektronicznym podpisem - aparat dostarczony wraz z min 6 koszyczkami, 6 adapterami do koszyczków, 6 łopatkami, 6 mieszadełkami, - zintegrowana szuflada na łopatki, koszyki i inne akcesoria - minimum jeden port USB - archiwizacja: metody, wyniki i zdarzenia można zapisywać/kopiować na zewnętrzny nośnik flash USB - spełnia wymogi farmakopei amerykańskiej (USP), europejskiej (EP) i japońskiej (JP), a także standardy ASTM | 1 |  |
| 6 | Pehametr | Parametry nie gorsze niż lub równoważne: - Nowy, nieużywany, niepowystawowy, nierekondycjonowany - Przenośny, wodoszczelny miernik do pomiaru pH - w zestawie z uchwytem elektrody i opaską na rękę - Zakres pomiarowy (pH) 0,00–14,00 - Rozdzielczość/dokładność (pH) 0,01 / +/-0,01 - Minimum 3 punkty kalibracji - Zakres temperatur (°C) 0–100 - Rozdzielczość/dokładność pomiaru temperatury (°C) 0,1/±0,5 - Minimum 4 predefiniowane grupy buforów - Stopień ochrony IP67 - Wodoszczelność umożliwiająca pracę w otoczeniu o dużej wilgotności. - dostarczony wraz z walizką/futerałem transportowym | 1 |  |
| 7 | Młynek do tabletek | Parametry nie gorsze niż lub równoważne: - Nowy, nieużywany, niepowystawowy, nierekondycjonowany - Elektryczny młynek do tabletek z ostrzami pokrytymi bio-kompatybilną powłoką TiN i dwoma elektropolerowanymi, wymiennymi pojemnikami (z dwoma i czterema ostrzami). | 1 |  |
| 8 | Palniki laboratoryjne | Parametry nie gorsze niż lub równoważne: - Nowy, nieużywany, niepowystawowy, nierekondycjonowany - Palnik spirytusowy o pojemności w zakresie od 120 ml do 150 ml wyposażony w metalowy kołpak - Wykonany ze szkła odpornego na wysoką temperaturę | 6 |  |
| 9 | Zestaw wag | Parametry nie gorsze niż lub równoważne: W skład zestawy wchodzi: - Waga na płyny – 10 szt.: - Nowa, nieużywana, niepowystawowa, nierekondycjonowana - Waga zalegalizowana (oznakowanie metrologiczne lub świadectwo legalizacji wymagane przy dostawie) - Funkcja wewnętrznej kalibracji - obciążenie maksymalne: 220 g - obciążenie minimalne: 10 mg - dokładność odczytu: 0,001 g - zakres tary: -220 g - rozmiar szalki min. 115mm - Funkcja zerowania wagi - Funkcja pomiaru gęstości - Szeroki zakres jednostek miar – jednostki takie jak ct, lb, oz, ozt, gr, dwt - Funkcja recepturowania i liczenia sztuk jednakowych detali, wyliczanie zmian masy w procentach, sporządzanie receptur, zmiana jednostek pomiarowych, sumowanie serii ważeń - Funkcja sygnalizowania ustabilizowania się wyniku ważenia - czas stabilizacji maksymalnie 3 s - wyświetlacz LCD (z podświetleniem) - Waga wyposażona w port pozwalający na połączenie z komputerem i archiwizację wyników ważenia oraz możliwość podłączenia drukarki lub etykieciarki - Wbudowana pamięć wewnętrzna pozwalająca na zapis dokonanych pomiarów - Waga do proszków – 10 szt.: - Nowa, nieużywana, niepowystawowa, nierekondycjonowana - Waga zalegalizowana (oznakowanie metrologiczne lub świadectwo legalizacji wymagane przy dostawie) - Funkcja wewnętrznej kalibracji - obciążenie maksymalne: 220 g - obciążenie minimalne: 10 mg - dokładność odczytu: 0,001 g - zakres tary: -220 g - rozmiar szalki min. 115mm - Funkcja zerowania wagi - Funkcja pomiaru gęstości - wyposażona w szklany klosz ochronny chroniący szalkę przed ruchami powietrza - Szeroki zakres jednostek miar – jednostki takie jak ct, lb, oz, ozt, gr, dwt - Funkcja recepturowania i liczenia sztuk jednakowych detali, wyliczanie zmian masy w procentach, sporządzanie receptur, zmiana jednostek pomiarowych, sumowanie serii ważeń - Funkcja sygnalizowania ustabilizowania się wyniku ważenia - czas stabilizacji maksymalnie 3 s - wyświetlacz LCD (z podświetleniem) - Waga wyposażona w port pozwalający na połączenie z komputerem i archiwizację wyników ważenia oraz możliwość podłączenia drukarki lub etykieciarki - Wbudowana pamięć wewnętrzna pozwalająca na zapis dokonanych pomiarów | 1 |  |

Wyposażenie musi być dostarczone wraz z niezbędną dokumentacją, tj. karty gwarancyjne, instrukcje obsługi w języku polskim, paszporty techniczne (o ile są wymagane)

Część II – dostawa utensylii, opakowań i drobnego sprzętu laboratoryjnego

| Lp | Nazwa sprzętu | Specyfikacja sprzętu | Ilość sztuk | Opis parametru oferowanego/potwierdzenie spełnienia wymaganego parametru |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pipety | Parametry nie gorsze niż lub równoważne: - Nowy, nieużywany, niepowystawowy, nierekondycjonowany - Zestaw minimum czterech automatycznych pipet posiadających funkcje redukcji siły pipetowania - Funkcja regulacji wyrzutnika końcówek oraz rekalibracji - Funkcja podwójnego systemu nastawy pojemności - wykonane z materiałów posiadających wytrzymałość mechaniczną i odporność na substancje chemiczne - odporność na promieniowanie UV - uchwyty pipet o ergonomicznym kształcie - możliwość sterylizacji w autoklawie wszystkich elementów - dostarczane ze statywem oraz zestawem końcówek 10 µl, 200 µl, 1000 µl, kluczem do kalibracji oraz wieszakiem | 2 |  |
| 2 | Biurety | Parametry nie gorsze niż lub równoważne: - Nowy, nieużywany, niepowystawowy, nierekondycjonowany - Zestaw automatycznych biuret wykonanych z przeźroczystego szkła borokrzemowego odpornego na działanie gorącej wody, kwasów, a także roztworów zasadowych - z widoczną podziałką - automatyczne ustawienie zera - w zestawie z podstawką i butelką o pojemności min. 500m | 3 |  |
| 3 | Zestaw drobnego sprzętu laboratoryjnego | Parametry nie gorsze niż lub równoważne: - Nowy, nieużywany, niepowystawowy, nierekondycjonowany W skład zestawu wchodzi: - Bagietka szklana: - pręcik szklany, wykonany ze szkła borokrzemowego – 21 szt. - Pojemniki na proszki 55 ml: - 1 op. a 25 szt. – 1 op. - Pudełka na lek do oczu: - Pakowane po 25 szt./kartoników w kolorze pomarańczowym – 25 op. | 1 |  |
| 4 | Zestaw moździerzy i tłuczków do moździerza | Parametry nie gorsze niż lub równoważne: - Nowy, nieużywany, niepowystawowy, nierekondycjonowany W skład zestawu wchodzi: - moździerze: - Gładki z wylewem 91mm – 2 szt. - Gładki z wylewem 125mm – 3 szt. - Szorstki z wylewem 91 mm – 2 szt. - Szorstki z wylewem 125mm - 3 szt. - Szorstki z wylewem 215mm - 3 szt. - Szorstki z wylewem163mm – 2 szt. - tłuczki do moździerza - Gładki do moździerza 115mm – 3 szt. - Szorstki do moździerza 135mm – 3 szt. - Szorstki do moździerza 115mm – 3 szt. - Szorstki do moździerza 135 mm – 3 szt. | 1 |  |
| 5 | Zestaw parownic | Parametry nie gorsze niż lub równoważne: - Nowy, nieużywany, niepowystawowy, nierekondycjonowany W skład zestawu wchodzi: - Porcelanowa 60 mm – 1 szt. - Porcelanowa 150 mm – 2 szt. - Porcelanowa 107 mm – 2 szt. - Emaliowana 10 cm – 2 szt. - Emaliowana 14 cm – 2 szt. - Emaliowana 18 cm – 2 szt. | 1 |  |
| 6 | Sita farmakopealne / analityczne | Parametry nie gorsze niż lub równoważne: - Nowy, nieużywany, niepowystawowy, nierekondycjonowany - Baza sita recepturowego. - Do zastosowań aptecznych w celu przesiewania substancji po rozdrobnieniu, oddzielenia składników proszku i ekstrakcji surowców roślinnych. - do wymiennych wkładów sitowych, - z pokrywą, dwiema ramami sitowymi i naczyniem, - obudowa wykonana z aluminium, wkłady sitowe z tkaniny drucianej ze stali nierdzewnej z pierścieniem ze stali nierdzewnej, - standardowa średnica sita: 12 cm | 9 |  |
| 7 | Zestaw łyżek i łopatek recepturowych | Parametry nie gorsze niż lub równoważne: - Nowy, nieużywany, niepowystawowy, nierekondycjonowany W skład zestawu wchodzi: - Łyżeczka apteczna dwustronna metalowa 110 mm. Wykonana z kwasoodpornej stali nierdzewnej – 10 szt. - Łyżeczka apteczna dwustronna metalowa 160 mm. Wkonana z kwasoodpornej stali nierdzewnej – 5 szt. - Łyżeczka apteczna dwustronna metalowa 210 mm. Wykonana z kwasoodpornej stali nierdzewnej – 3 szt. - Łopatka recepturowa metalowa dwustronna 110mm. Wykonana z kwasoodpornej stali nierdzewnej – 6 szt. - Łopatka recepturowa metalowa dwustronna 160 mm. Wykonana z kwasoodpornej stali nierdzewnej – 4 szt. - Łopatka recepturowa metalowa dwustronna 210 mm. Wykonana z kwasoodpornej stali nierdzewnej – 3 szt. | 1 |  |
| 8 | Zestaw sygnatur i etykiet aptecznych | Parametry nie gorsze niż lub równoważne: - Nowy, nieużywany, niepowystawowy, nierekondycjonowany W skład zestawu wchodzi: - Sygnatura samoprzylepna biała po 100 szt. Wykonana na papierze samoprzylepnym, do leków stosowanych wewnętrznie – 1 op. - Sygnatura samoprzylepna pomarańczowa po 100 szt. Wykonana na papierze samoprzylepnym, do leków stosowanych wewnętrznie – 1 op. - torebka papierowa pomarańczowa 100 szt. – 1 op. - torebka papierowa biała 100 szt. – 1 op. | 1 |  |
| 9 | Filtry do przesączania kropli ocznych – zestaw 10 szt. | Parametry nie gorsze niż lub równoważne: - Nowy, nieużywany, niepowystawowy, nierekondycjonowany - Pakowane po 10 szt. indywidualnie pakowane i sterylne filtry strzykawkowe. CA 0,2 µm | 3 |  |
| 10 | Zestaw butelek | Parametry nie gorsze niż lub równoważne: - Nowy, nieużywany, niepowystawowy, nierekondycjonowany W skład zestawu wchodzi: - Butelki jałowe z zakraplaczem do kropli ocznych 10 ml transparentne wykonane są z tworzyw sztucznych: LDPE, HDPE. Zakapowane z nakrętką, wyjałowione tlenkiem etylenu – 20 szt. - Butelki plastikowe pojemność 60ml, wykonane z tworzywa sztucznego PET, HDPE z nakrętką. Pakowane po 10 szt. – 3 op. - Butelki plastikowe pojemność 125 ml, wykonane z tworzywa sztucznego PET, HDPE z nakrętką. Pakowane po 10 szt. – 2 op. - Butelki plastikowe pojemność 100 ml, wykonane z tworzywa sztucznego PET, HDPE z nakrętką. Pakowane po 10 szt. – 4 op. - Butelki plastikowe pojemność 100 ml, wykonane z tworzywa sztucznego PET, HDPE z nakrętką. Pakowane po 10 szt. – 3 op. - Butelki plastikowe pojemność 150 ml, wykonane z tworzywa sztucznego PET, HDPE z nakrętką. Pakowane po 10 szt. – 1 op. - Butelki plastikowe pojemność 200 ml, wykonane z tworzywa sztucznego PET, HDPE z nakrętką. Pakowane po 10 szt. – 1 op. - Butelki plastikowe z zakraplaczem do kropli ocznych 10 ml transparentne wykonane są z tworzyw sztucznych: LDPE, HDPE. Zakapowane z nakrętką, wyjałowione tlenkiem etylenu – 40 szt. | 1 |  |
| 11 | Minimsy – opakowanie jednodawkowe do kropli ocznych w zestawie | Parametry nie gorsze niż lub równoważne: - Nowy, nieużywany, niepowystawowy, nierekondycjonowany - Zakraplacze jednodawkowe zamykane jałowe o pojemności 1 ml bez potrzeby posiadania zgrzewarki. Wykonane są z tworzywa sztucznego: LDPE. Sterylizowane tlenkiem etylenu | 5 |  |
| 12 | Kapsułki żelatynowe nr 3 – zestaw po 500 szt. | Parametry nie gorsze niż lub równoważne: - Nowy, nieużywany, niepowystawowy, nierekondycjonowany - Kapsułki żelatynowe twarde. Rozmiar: 3 ~ 0,30 ml. - Pakowane w woreczkach po 500 sztuk | 4 |  |
| 13 | Zestaw form do czopków i globulek | Parametry nie gorsze niż lub równoważne: - Nowy, nieużywany, niepowystawowy, nierekondycjonowany - Sterylne foremki do czopków/globulek - Jednorazowe formy wykonane z tworzywa sztucznego, komplet posiada 12 otworów wlewowych. - Wyprodukowane i zapakowane w warunkach czystych i kontrolowanych W skład zestawu wchodzi: - Po 1 g : 1 opak a 25 form na 12 czopków – 3 op. - Po 2 g : 1 opak a 25 form na 12 czopków – 3 op. - Po 3 g: 1 opak a 22 formy na 12 czopków – 2 op. - Po 3 g (globulki): 1 opak a 22 form po 12 globulek – 3 op. | 1 |  |
| 14 | Zestaw tub do unguatora | Parametry nie gorsze niż lub równoważne: - Nowy, nieużywany, niepowystawowy, nierekondycjonowany W skład zestawu wchodzi: - 30/42ml opak po 10 szt. Tuby z tworzywa sztucznego wykorzystywane do pracy z mikserem recepturowym w celu wykonania maści, czopków, globulek – 2 op. - 50/75ml opak po 10 szt. Tuby z tworzywa sztucznego wykorzystywane do pracy z mikserem recepturowym w celu wykonania maści, czopków, globulek – 4 op. - 100/140ml opak po 10 szt. Tuby z tworzywa sztucznego wykorzystywane do pracy z mikserem recepturowym w celu wykonania maści, czopków, globulek – 8 op. | 1 |  |

Wyposażenie musi być dostarczone wraz z niezbędną dokumentacją, tj. karty gwarancyjne, instrukcje obsługi w języku polskim, paszporty techniczne (o ile są wymagane)

Część III – dostawa i montaż mebli laboratoryjnych

| Lp | Nazwa sprzętu | Specyfikacja sprzętu | Ilość sztuk | Opis parametru oferowanego/potwierdzenie spełnienia wymaganego parametru |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Szafa na substancje roślinne | Parametry nie gorsze niż lub równoważne: - Nowa, nieużywana, niepowystawowa, nierekondycjonowana - Szafa dwudrzwiowa wykonana z odpornego tworzywa sztucznego odpornego na promieniowanie UV, odpornego na korozje i odkształcenia - Wykonana z trwałego i wodoszczelnego materiału - Szafa o wymiarach 1800 mm x 800 mm x 450 mm (wys x szer x gł) (+/- 2 cm) - wyposażona w metalowe zawiasy umożliwiające regulacje i poziomowanie drzwi szafy oraz nóżki stabilizujące (minimum 5 nóg) - minimum 4 regulowane półki z możliwością ich montażu na różnej wysokości i o dopuszczalnym obciążeniu min. 30 kg (+/-1 kg) (każda pólka) Półki zabezpieczone chemoodporną wkładką Wkład/ochraniacz musi być łatwo montowany w sposób uniemożliwiający jego przypadkowe wypadnięcie/wysunięcie, możliwy do łatwej i bez narzędziowej wymiany/demontażu. Potwierdzona odporność chemiczna powierzchni na: wodę, środki myjące, alkohol i rozpuszczalniki alifatyczne, odporność wkładu na czynniki temperaturowe, Klasa poślizgu minimum R10, potwierdzona odporność wkładu na rozciągnięcie: wzdłużne i poprzeczne, odporność wkładu na uszkodzenie/pęknięcie/rozdarcie min. 120%,, okres trwałości wkładu przy codziennym użytkowaniu 8h/dzień: 6 miesięcy. Wyklucza się wkłady/ochraniacze wykonane ze szkła oraz materiału typu pleksa. - drzwi wyposażone w uchwyty oraz zamki posiadające możliwość ich zamknięcia na klucz - Stabilna konstrukcja – nie wymaga kotwiczenia mebla do ściany - Kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiającym | 1 |  |
| 2 | Stół laboratoryjny | Parametry nie gorsze niż lub równoważne: - Nowy, nieużywany, niepowystawowy, nierekondycjonowany - Blat stołu o wymiarach 185cm x 65cm (+/- 2 cm) wykonany z materiału odpornego na uderzenia, ścieranie, zarysowanie i zaplamienie, odpornego na działanie wody, pary wodnej, ciepła i niskich temperatur, nie ulegający korozji, łatwy do czyszczenia i utrzymania w czystości - z tyłu blatu listwa ograniczająca/rant 185cm x 10cm wykonany z płyty 18 mm - Konstrukcja stołu wykonana z profili metalowych min 30x30mm, na stopkach poziomujących, malowana proszkowo - Pod blatem po stronie lewej i prawej, dwie szafki o wymiarach 68x45x65cm (+/- 2 cm) z półkami - Szafki wyposażone zamek na klucz. (w komplecie po min. 2 kluczyki do każdego zamka) - Jedna z szafek wyposażona w szufladę wyposażoną w zamek na klucz, wysuw szuflady 90%, prowadnice kulkowe - nośność́ szuflady min. 30kg - Szafka wyposażona w listwę elektryczną przyłączeniową z minimum 5 gniazdami 230V, długość kabla min. 300 cm - nośność́ stołu minimum 200kg - Blat, półki oraz dno szuflady wyposażone w nakładki/ochraniacze zabezpieczające przed czynnikami chemicznymi i mechanicznymi. Wkład/ochraniacz musi być łatwo montowany w sposób uniemożliwiający jego przypadkowe wypadnięcie/wysunięcie, możliwy do łatwej i bez narzędziowej wymiany/demontażu. Potwierdzona odporność chemiczna powierzchni na: wodę, środki myjące, alkohol i rozpuszczalniki alifatyczne, odporność wkładu na czynniki temperaturowe, Klasa poślizgu minimum R10, potwierdzona odporność wkładu na rozciągnięcie: wzdłużne i poprzeczne, odporność wkładu na uszkodzenie/pęknięcie/rozdarcie min. 120%,, okres trwałości wkładu przy codziennym użytkowaniu 8h/dzień: 6 miesięcy. Wyklucza się wkłady/ochraniacze wykonane ze szkła oraz materiału typu pleksa. - Kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiającym | 12 |  |
| 3 | Krzesła laboratoryjne | Parametry nie gorsze niż lub równoważne: - Nowe, nieużywane, niepowystawowe, nierekondycjonowane - Antypoślizgowa powierzchnia oparcia i siedziska - wykonane z trwałego i odpornego na odkształcenia materiału - możliwość czyszczenia i konserwacja za pomocą ogólnie dostępnych środków dezynfekujących i czyszczących - możliwość odchylanie siedziska i regulacja głębokości - nośność minimum do 130 kg, - regulacja wysokości w zakresie 45-60 cm (+/- 2 cm) - Siedzisko o szerokości 45 cm i głębokości 40 cm (+/- 2 cm) - regulowana wysokość oparcia - Stabilna, krzyżowa podstawa z minimum 5 kółkami dedykowanymi do powierzchni twardych - Kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiającym | 15 |  |

Wyposażenie musi być dostarczone wraz z niezbędną dokumentacją, tj. karty gwarancyjne, instrukcje obsługi w języku polskim, paszporty techniczne (o ile są wymagane)

………………………………………………..																															…………………………………………….

Data								                                                                                                            Podpis Wykonawcy