Załącznik nr 3 do SWZ

Opis przedmiotu zamówienia – po wypełnieniu załącznik do Formularza ofertowego

Opis parametrów technicznych oferowanego sprzętu

Zakup i dostawa wyposażenia pracowni higienistki stomatologicznej w ramach projektu AKTYWNA SZKOŁA 3

Część I – dostawa urządzeń i narzędzi

| Lp | Nazwa sprzętu | Specyfikacja sprzętu | Ilość sztuk | Opis parametru oferowanego/potwierdzenie spełnienia wymaganego parametru |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nożyczki wygięte | Parametry nie gorsze niż lub równoważne: - Nowy, nieużywany, niepowystawowy, nierekondycjonowany - Długość 11 cm - Wykonane ze stali nierdzewnej | 1 |  |
| 2 | Zestawy diagnostyczne (lusterko, pęseta, zgłębnik) | Parametry nie gorsze niż lub równoważne: - Nowy, nieużywany, niepowystawowy, nierekondycjonowany - W skład zestawu wchodzi: - Uchwyt do lusterka + lusterko rodowane 22 mm - Pęseta zabiegowa - Zgłębnik kąt prosty - Wykonane ze stali nierdzewnej | 8 |  |
| 3 | Szczoteczki na kątnicę kielich | Parametry nie gorsze niż lub równoważne: - Nowy, nieużywany, niepowystawowy, nierekondycjonowany - bezlateksowe - do profilaktyki - na kątnicę 1:1 - wykonane z materiału o niskim współczynniku tarcia | 15 |  |
| 4 | Szczoteczki na kątnicę płomyk | Parametry nie gorsze niż lub równoważne: - Nowy, nieużywany, niepowystawowy, nierekondycjonowany - Szczotki nylonowe na kątnicę soft clear płomyk - Opakowanie 20 szt. - Na kątnicę 1:1 | 15 |  |
| 5 | Opakowanie zbiorcze gumek polerskich do profilaktyki o kształcie kielicha, płomyka i tarczy | Parametry nie gorsze niż lub równoważne: - Nowy, nieużywany, niepowystawowy, nierekondycjonowany - Wykonane z wysokostężonych tlenków glinu połączonych z silikonowym środkiem wiążącym - Do zbierania i polerowania kompozytów - Do usuwania cementów bez uszkadzania delikatnych uzupełnień | 1 |  |
| 6 | Kątnica profilaktyczna | Parametry nie gorsze niż lub równoważne: - Nowe, nieużywane, niepowystawowe, nierekondycjonowane - Z systemem umożliwiającym łatwą wymianę gumek i szczotek na trzonku - Maksymalna prędkość silnika: 10.000 obrotów/minutę - Przełożenie przekładni 4:1 - Możliwość dezynfekcji i sterylizacji | 2 |  |
| 7 | Gumki do kątnicy – opakowanie zbiorcze | Parametry nie gorsze niż lub równoważne: - Nowe, nieużywane, niepowystawowe, nierekondycjonowane - Gumki wkręcane - Silikonowe - Do kątnicy 4:1 - Kompatybilne z kątnicą powyżej - W opakowaniu 140 szt. +/-5 szt. | 1 |  |
| 8 | Kątnica 1:1 ze światłem | Parametry nie gorsze niż lub równoważne: - Nowe, nieużywane, niepowystawowe, nierekondycjonowane - ceramiczne łożyska kulkowe - z podświetleniem - wymiana wiertła na przycisk - na wiertła maszynowe - przełożenie 1:1 - poczwórny system spray'u - do sterylizacji w temp. 134 - zewnętrzna powłoka ze stali nierdzewnej | 2 |  |
| 9 | Kolornik do wybielania zębów | Parametry nie gorsze niż lub równoważne: - Nowy, nieużywany, niepowystawowy, nierekondycjonowany - 16 naturalnych empirycznie indukowanych kolorów zębów z dodatkowo dołączonymi kolorami stosowanymi do określenia zębów rozjaśnionych | 1 |  |
| 10 | Wiertła stomatologiczne do kątnicy | Parametry nie gorsze niż lub równoważne: - Nowy, nieużywany, niepowystawowy, nierekondycjonowany - Każdy rodzaj wiertła w zróżnicowaniu ze względu na kształt i nasyp po minimum 2 szt. każdego rodzaju - Kompatybilne z kątnicą powyżej. | 30 |  |
| 11 | Wiertła stomatologiczne do turbiny | Parametry nie gorsze niż lub równoważne: - Nowy, nieużywany, niepowystawowy, nierekondycjonowany - Każdy rodzaj wiertła w zróżnicowaniu ze względu na kształt i nasyp po minimum 2 każdego rodzaju - Do turbiny. | 30 |  |
| 12 | Paski do profilaktyki z nasypem diamentowym (pakowane po 10 szt.) | Parametry nie gorsze niż lub równoważne: - Nowy, nieużywany, niepowystawowy, nierekondycjonowany - Perforowane paski z nasypem diamentowym - Jednolite na całej długości - Długość paska: 147 mm - Szerokość: 6 mm - Zróżnicowana gradacja Pakowane po min. 10 szt.) | 30 |  |
| 13 | Zagłówek profilaktyczny dentystyczny | Parametry nie gorsze niż lub równoważne: - Nowy, nieużywany, niepowystawowy, nierekondycjonowany - Jednorazowe, składane - Pakowane po min. 50 szt. - Zagłówek z poduszką przeznaczony do zabiegów profilaktycznych - Zapewniający wygodne i bezpieczne podparcie głowy i szyi | 6 |  |
| 14 | Kleszcze ortodontyczne do cięcia drutu grubego i cienkiego | Parametry nie gorsze niż lub równoważne: - Nowy, nieużywany, niepowystawowy, nierekondycjonowany - Do cięcia drutu - Wykonane z wysokogatunkowej stali nierdzewnej - Tnące drut o grubości do 0,8 mm - Długość całkowita 13 cm - Długość ostrzy 11,5 mm | 2 |  |
| 15 | Zestaw zamków ortodontycznych (zamki standardowe, bezligaturowe, estetyczne) | Parametry nie gorsze niż lub równoważne: - Nowy, nieużywany, niepowystawowy, nierekondycjonowany - 1 komplet zamków metalowych ROTH 0.22 z haczykami na 3,4,5 - 1 komplet zamków samoligaturujących metalowych z haczykami na 3,4,5- z narzędziem dedykowanym do ich otwierania - 1 komplet zamków estetycznych z haczykami na 3,4,5 | 3 |  |
| 16 | Paski perforowane | Parametry nie gorsze niż lub równoważne: - Nowy, nieużywany, niepowystawowy, nierekondycjonowany - Perforowane, metalowe paski służące do profilaktyki - Wykonane ze stali chirurgicznej - Wymiary paska: Długość 100 mm, Szerokość 5 mm - Rozmiar 0,05 mm - Opakowanie min. 10 szt. | 2 |  |
| 17 | Sonda stomatologiczna do bifurkacji | Parametry nie gorsze niż lub równoważne: - Nowy, nieużywany, niepowystawowy, nierekondycjonowany - Dwustronne końcówki pracujące wyposażone w kalibrację 3-6-9-12 mm - żłobienia na rękojeści zapobiegające wyślizgnięciu narzędzia - Przeznaczenie: bifurkacja - wielokrotnego użytku | 10 |  |
| 18 | Tip do skalerów | Parametry nie gorsze niż lub równoważne: - Nowy, nieużywany, niepowystawowy, nierekondycjonowany - Przeznaczone do pracy poddziąsłowej - Wkręcane - Z kluczem | 3 |  |
| 19 | Ciśnieniomierz naramienny z mankietem | Parametry nie gorsze niż lub równoważne: - Nowy, nieużywany, niepowystawowy, nierekondycjonowany - Oscylometryczny - Wielkość mankietu 22-42 cm (+/-2cm) - Automatyczne pompowanie - Funkcja wykrywania arytmii - Zasilany bateriami (baterie w zestawie) | 1 |  |
| 20 | Pulsoksymetr medyczny napalcowy do pomiaru saturacji i tętna | Parametry nie gorsze niż lub równoważne: - Nowy, nieużywany, niepowystawowy, nierekondycjonowany - Pomiar SpO2 i pulsu u dorosłych - Napalcowy - Zasilany bateriami (baterie w zestawie) | 1 |  |
| 21 | Szczoteczka magnetyczna IO | Parametry nie gorsze niż lub równoważne: - Nowy, nieużywany, niepowystawowy, nierekondycjonowany - W skład jednego opakowania wchodzą 2 szt. szczoteczek z serii minimum 6 - 5 trybów pracy - Wspomaganie sztuczną inteligencją - Wizualny czujnik nacisku - Interaktywny wyświetlacz - Akumulator zapewniający min. 2 tygodnie pracy na jednym ładowaniu | 1 |  |

Wyposażenie musi być dostarczone wraz z niezbędną dokumentacją, tj. karty gwarancyjne, instrukcje obsługi w języku polskim, paszporty techniczne (o ile są wymagane)

Część II – dostawa materiałów eksploatacyjnych

| Lp | Nazwa sprzętu | Specyfikacja sprzętu | Ilość sztuk | Opis parametru oferowanego/potwierdzenie spełnienia wymaganego parametru |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Soflexy - opakowanie | Parametry nie gorsze niż lub równoważne: - Nowa, nieużywana, niepowystawowa, nierekondycjonowana - Do ostatecznego opracowywania i polerowania wypełnień - Superdrobnoziarniste - Średnice 13 mm - W opakowaniu min. 50 szt. | 1 |  |
| 2 | Kalka podkówka opakowanie | Parametry nie gorsze niż lub równoważne: - Nowe, nieużywane, niepowystawowe, nierekondycjonowane - 40 mikronów - W kształcie podkowy - Kolor niebieski | 3 |  |
| 3 | Kalka podłużna | Parametry nie gorsze niż lub równoważne: - Nowe, nieużywane, niepowystawowe, nierekondycjonowane - 40 mikronów - W kształcie paska - 120 kartek - Niebiesko-czerwona | 1 |  |
| 4 | Płynny koferdam strzykawki | Parametry nie gorsze niż lub równoważne: - Nowy, nieużywany, niepowystawowy, nierekondycjonowany - Światłoutwardzalny - Przeznaczony do ochrony dziąseł podczas zabiegów - W opakowaniu 4 strzykawki x min. 1,2 ml preparatu+jednorazowe aplikatory | 2 |  |
| 5 | Materiał Flow | Parametry nie gorsze niż lub równoważne: - Nowy, nieużywany, niepowystawowy, nierekondycjonowany - Strzykawka 1g - Światłoutwardzalny - Kolorowy - Mikrohybrydowy - Kompozyt typu flow | 5 |  |
| 6 | Materiały stomatologiczne – cementy dentystyczne | Parametry nie gorsze niż lub równoważne: - Nowe, nieużywane, niepowystawowe, nierekondycjonowane - Zestaw zawiera: - 1x materiał tymczasowy - 1x Produkt do rejestracji zwarcia - 1x Cementy glassjonomerowe - 1x Cement tymczasowy - 1x Cement kompozytowy - 1x Cement cynkowo – fosforanowy - 1x Cement karboksylowy | 20 |  |
| 7 | Bond | Parametry nie gorsze niż lub równoważne: - Nowy, nieużywany, niepowystawowy, nierekondycjonowany - Jednoskładnikowy - Samorytrawiający system łączący - Utwardzany światłem - Pojemność min. 5 ml | 1 |  |
| 8 | Wkłady do spluwaczki (pakowane po 50 szt.) | Parametry nie gorsze niż lub równoważne: - Nowy, nieużywany, niepowystawowy, nierekondycjonowany - Wykonane z chłonnej włókniny - Wymiary 28x28 cm - Pakowane po min. 50 szt. | 30 |  |
| 9 | Końcówki do ślinociągu | Parametry nie gorsze niż lub równoważne: - Nowe, nieużywane, niepowystawowe, nierekondycjonowane - Ze zdejmowaną główką - Długość 15 cm - Pakowane po min. 100 szt. | 15 |  |
| 10 | Jednorazowe kubeczki (pakowane po 100 szt.) | Parametry nie gorsze niż lub równoważne: - Nowy, nieużywany, niepowystawowy, nierekondycjonowany - Plastikowe - Jednorazowe - Pakowane po min. 100 szt. | 15 |  |
| 11 | Zestaw rękawiczek (opakowanie rozm. S, M i L) | Parametry nie gorsze niż lub równoważne: - Nowa, nieużywana, niepowystawowa, nierekondycjonowana - Nitrylowe - Bezpudrowe - W kolorze różowym, niebieskim i czarnym - Pakowane po min. 100 szt. - Rozmiar: - XS – 3 opakowania - S – 10 opakowań - M – 15 opakowań - L – 2 opakowania | 30 |  |
| 12 | Maseczki medyczne (opakowanie min. 50 szt.) | Parametry nie gorsze niż lub równoważne: - Nowy, nieużywany, niepowystawowy, nierekondycjonowany - Czterowarstwowe - Bezlateksowe - Niesterylne - Na gumce - O wysokim stopniu filtracji bakterii - Z regulowaną nakładką na nos - Pakowane po min. 50 szt. | 15 |  |
| 13 | Rurki policzkowe (8 szt. każdego trzonowca) | Parametry nie gorsze niż lub równoważne: - Nowy, nieużywany, niepowystawowy, nierekondycjonowany - Przeznaczenie: pierwsze trzonowce - Wykonane ze stali nierdzenej - Po 8 szt. każdego trzonowca | 64 |  |
| 14 | Zestaw piasków stomatologicznych | Parametry nie gorsze niż lub równoważne: - Nowy, nieużywany, niepowystawowy, nierekondycjonowany - Piasek na bazie erytrotylu – 10 szt: - Pakowane po min. 400 g - Wielkość ziaren 14 µm - Zawiera CHX - Piasek na bazie dwuwęglanu sodu – 15 szt. - Pakowane po min. 300 g - Wielkość ziaren 40 µm - Smakowy - Piasek na bazie glicyny – 5 szt. - Pakowane po min. 120 g - Wielkość ziaren 25 µm - bezsmakowy | 30 |  |
| 15 | Zestaw jednorazowych rozwieraków (po 2 opakowania rozmiaru S, M, Junior) | Parametry nie gorsze niż lub równoważne: - Nowy, nieużywany, niepowystawowy, nierekondycjonowany - Jednorazowe - Bezlateksowe - W opakowaniu min. 80 szt. - 1x opakowanie w rozm. S - 1x opakowanie w rozm. M - 1x opakowanie w rozm. Junior | 3 |  |
| 16 | Płynne szkliwo | Parametry nie gorsze niż lub równoważne: - Nowy, nieużywany, niepowystawowy, nierekondycjonowany - Bez fluoru - Formuła zawierająca kazeinę mleka - Opakowanie min. 35 ml - Smaki owocowe (mix) | 3 |  |
| 17 | Żel antyseptyczny typu Elugel | Parametry nie gorsze niż lub równoważne: - Nowy, nieużywany, niepowystawowy, nierekondycjonowany - Zawiera 0,2% diglukonian chlorheksydyny - Opakowanie min. 40 ml | 3 |  |
| 18 | Zestaw lakierów (Fluor Protector, Fluor Dose, lakier w żelu, pianka do fluoryzacji) | Parametry nie gorsze niż lub równoważne: - Nowy, nieużywany, niepowystawowy, nierekondycjonowany Zestaw składa się z: - Lakier w formie płynnej: - 2 opakowania po 10 ampułek po 1 ml z kompletem pędzelków - Lakier w formie żelu: - 2 opakowania po min. 250 ml - zawiera 12300 ppm fluorku w postaci NaF - lakier fluorujący w pędzelku: - zawiera 5% fluorku sodu - 20 opakowań po 0,3 ml - Różne smaki - Aplikatory typu Benda Brush - Lakier w formie pianki: - 2 opakowania po 125 g - Zawiera ksylitol i fluor - Czas aplikacji: ok. 1 minuta | 1 |  |
| 19 | Pasta polerska | Parametry nie gorsze niż lub równoważne: - Nowy, nieużywany, niepowystawowy, nierekondycjonowany - pasta do czyszczenia i polerowania o zmiennych własnościach ściernych - zawierająca perlit - do jednoetapowego postępowania - różne smaki - opakowanie min. 100 g | 3 |  |
| 20 | Żel wybarwiający płytkę nazębną | Parametry nie gorsze niż lub równoważne: - Nowy, nieużywany, niepowystawowy, nierekondycjonowany - wybarwiający płytkę nazębną na trzy kolory - opakowanie 40g | 1 |  |
| 21 | Tabletki wybarwiające płytkę nazębną | Parametry nie gorsze niż lub równoważne: - Nowy, nieużywany, niepowystawowy, nierekondycjonowany - Opakowanie min. 12 szt. - Tabletka po rozgryzieniu zabarwiająca starą płytkę nazębną na inny kolor niż nową świeżą. | 10 |  |
| 22 | Fluor utwardzający (materiał do uszczelniania bruzd oraz szczelin na powierzchni zębów) | Parametry nie gorsze niż lub równoważne: - Nowy, nieużywany, niepowystawowy, nierekondycjonowany - lak szczelinowy w kolorze białym. - światłoutwardzalny, - uwalniający fluor do uszczelniania bruzd oraz szczelin na powierzchni zębów. | 1 |  |
| 23 | Torebki do sterylizacji (opakowanie) | Parametry nie gorsze niż lub równoważne: - Nowy, nieużywany, niepowystawowy, nierekondycjonowany - wyposażone we wskaźniki sterylizacji parowej i tlenowej, - mocny, wielowarstwowy zgrzew gwarantuje szczelność, - opakowanie minimum 200 szt. - 3 opakowanie w rozmiarze 90x230 mm - 2 opakowania w rozmiarze 70x230 mm - 1 opakowanie w rozmiarze 57/100 mm | 6 |  |
| 24 | Środek do dezynfekcji narzędzi dużych 2,5L | Parametry nie gorsze niż lub równoważne: - Nowy, nieużywany, niepowystawowy, nierekondycjonowany - Bakteriobójczy, włącznie z działaniem przeciwko prątkom gruźlicy, - drożdżakobójczy, - w ograniczonym stopniu wirusobójczy, działanie na wirusy bezosłonkowe (adenowirusy, norowirusy) - Przeznaczony do instrumentarium ogólnego, chirurgicznego i obrotowego - Skuteczna ochrona przed korozją i długa trwałość wynosząca 7 dni - dezynfekcja i czyszczenie w kąpieli ultradźwiękowej - z długim terminem ważności - substancje czynne: alkiloamina, czwartorzędowe związki amonowe - opakowanie o poj. min. 2,5L | 3 |  |
| 25 | Środek do dezynfekcji narzędzi obrotowych 5L | Parametry nie gorsze niż lub równoważne: - Nowy, nieużywany, niepowystawowy, nierekondycjonowany - Przeznaczony do dezynfekcji wierteł, diamentów, twardych metali, narzędzi ściernych i polerujących, frezów kostnych, - instrumentarium do czyszczenia kanałowego - Pojemność: 5 l - działanie antykorozyjne - do narzędzi ze stali, metali, aluminium - dezynfekcja w myjce ultradźwiękowej lub przez zanurzenie - Czas działania: 15min - z długim terminem ważności | 2 |  |
| 26 | Środek do dezynfekcji wycisków 750 ml | Parametry nie gorsze niż lub równoważne: - Nowy, nieużywany, niepowystawowy, nierekondycjonowany - nie zmienia kształtów i wymiarów wycisków, - zgodny z normami europejskimi, - zgodny z gipsami - pojemność min. 750 ml | 5 |  |
| 27 | Nitki dentystyczne (opakowanie) | Parametry nie gorsze niż lub równoważne: - Nowy, nieużywany, niepowystawowy, nierekondycjonowany - do czyszczenia aparatów ortodontycznych, mostów oraz większych przestrzeni międzyzębowych. - Opakowanie min. 50 odmierzonych odcinków nici z trzema elementami: usztywniona końcówka, nić miękka, nić standardowa | 6 |  |
| 28 | Szczoteczki jednorazowe (opakowanie 100 szt.) | Parametry nie gorsze niż lub równoważne: - Nowy, nieużywany, niepowystawowy, nierekondycjonowany - Pojedynczo zapakowane higieniczne szczoteczki jednorazowe z pastą. - Opakowanie min. 100 szt | 2 |  |

Wyposażenie musi być dostarczone wraz z niezbędną dokumentacją, tj. karty gwarancyjne, instrukcje obsługi w języku polskim, paszporty techniczne (o ile są wymagane)

Część III – dostawa modeli stomatologicznych

| Lp | Nazwa sprzętu | Specyfikacja sprzętu | Ilość sztuk | Opis parametru oferowanego/potwierdzenie spełnienia wymaganego parametru |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Model z zamkami orto – ortodontyczny model demonstracyjny | Parametry nie gorsze niż lub równoważne: - Nowy, nieużywany, niepowystawowy, nierekondycjonowany - w naturalnej wielkości z różowymi dziąsłami. - Oba łuki zębowe (górny i dolny) wyposażone w łącznie 28 zębów, zamki ortodontyczne (brackets) oraz łuki. - Osadzony na stabilnym artykulatorze typu D. | 2 |  |
| 2 | Model do ćwiczeń z zapaleniem przyzębia umożliwiający naukę sondowania | Parametry nie gorsze niż lub równoważne: - Nowy, nieużywany, niepowystawowy, nierekondycjonowany - Model górnej i dolnej szczęki do nauki periodontologii. - Posiadający miękkie różowe dziąsło - zapewniający wierne odwzorowanie ludzkich tkanek miękkich. Pod dziąsłem złogi kamienia nazębnego (kamień poddziąsłowy). - Szczęka: średniozaawansowana paradontoza po prawej stronie, recesja dziąsła do lewej stronie, ząb 12 usunięty. - Żuchwa: ostra paradontoza, ząb 46 usunięty, 47 wychylony, furkacja zębów 16 i 17. - Model dostosowany do ćwiczenia skalingu (również poddziąsłowego). | 1 |  |

Wyposażenie musi być dostarczone wraz z niezbędną dokumentacją, tj. karty gwarancyjne, instrukcje obsługi w języku polskim, paszporty techniczne (o ile są wymagane)

………………………………………………..																															…………………………………………….

Data								                                                                                                            Podpis Wykonawcy