Załącznik nr 3 do SWZ

Opis przedmiotu zamówienia – po wypełnieniu załącznik do Formularza ofertowego

Opis parametrów technicznych oferowanego sprzętu

Zakup i dostawa wyposażenia pracowni opieki medycznej w ramach projektu AKTYWNA SZKOŁA 3

Część I – dostawa fantomów i trenażerów

| Lp | Nazwa sprzętu | Specyfikacja sprzętu | Ilość sztuk | Opis parametru oferowanego/potwierdzenie spełnienia wymaganego parametru |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Fantom pielęgnacyjny osoby dorosłej przystosowany do wykonywania zabiegów medycznych, higienicznych i pielęgnacyjnych | Parametry nie gorsze niż lub równoważne: - Nowy, nieużywany, niepowystawowy, nierekondycjonowany - Pełnopostaciowy pełnowymiarowy wielkości naturalnej człowieka dorosłego symulator pacjenta dorosłego z zainstalowaniem gotowym do użytku dedykowanym do obsługi smartfonem/tabletem i oprogramowaniem umożliwiającym kontrolę wydajności oraz rejestrowanie czynności użytkownika - Funkcja bezprzewodowego sterowania i komunikacji do odległości min 10 m oraz funkcja bezprzewodowego streamingu głosu pacjenta (praca na baterii minimum 3 godziny), gotowe odpowiedzi głosowe - Możliwość przeprowadzania treningowych procedur medycznych w zakresie na stępujących układów: - układu oddechowy – możliwość intubacji (czujniki monitorujące głębokość intubacji) , możliwość odsysania przez usta i nos, możliwość opieki nad tracheotomią, możliwość ustawienia dźwięków krtani (prawidłowe, stridor wdechowy i wydechowy), możliwość osłuchiwania prawidłowych i nieprawidłowych dźwięków płuc zsynchronizowanych z oddechem ustawianych dla lewego i prawego płuca, możliwość osłuchiwania dźwięków płuc stetoskopem, możliwość wykonywania wentylacji z widocznym uniesieniem klatki piersiowej podczas wentylacji - układ pokarmowy - intubacja i karmienie przez zgłębnik przez usta i nos, osłuchiwanie dźwięków perystaltyki jelit przy użyciu stetoskopu, możliwość wykonania lewatywy z użyciem płynów, możliwość cewnikowania u kobiet i mężczyzn (w zestawie wymienne genitalia), możliwość czynności pielęgnacyjnych nad kolostomią (irygacja) i ileostomią - serce i układ krążenia - możliwość osłuchiwania prawidłowych i nieprawidłowych tonów serca, możliwość wykonania EKG za pomocą urządzeń, możliwość wykonania defibrylacji, stymulacji i kardiowersji z wykorzystaniem defibrylatora, możliwość mierzenia ciśnienia krwi, obustronne (automatyczne) tętno na tętnicy szyjnej, promieniowej, udowej i grzbietowej stopy - układ moczowo-płciowy - możliwość wykonania badania przy użyciu wziernika, możliwość wykonania oburęcznego badania miednicy, możliwość wykonania badania piersi (piersi zdrowe i ze zmianami nowotworowymi) - realistyczna ruchomość stawów - możliwość ustawienia źrenic, niezależnie ustawienia źrenicy prawej i lewej (normalne, zwężone lub rozszerzone) - możliwość wykonania iniekcji dożylnej i domięśniowej na obu przedramionach - fantom musi zostać dostarczony wraz z zestawem do wlewu dożylnego, zestawem do napełniania pęcherza moczowego, mankietem od pomiaru ciśnienia krwi, zestawem stomii, zestawem minimum 5 ran odleżynowych wielokrotnego użytku, zróżnicowane stopniem odleżyn z możliwością zamocowania na fantomie, zestawem minimum 5 zróżnicowanych ran zainfekowanych wielokrotnego użytku, z możliwością zamocowania na fantomie - wykonany z trwałego, nadającego się do czyszczenia, niełamliwego tworzywa | 1 |  |
| 2 | Fantom pielęgnacyjny geriatryczny | Parametry nie gorsze niż lub równoważne: - Nowy, nieużywany, niepowystawowy, nierekondycjonowany - Geriatryczny, pełnowymiarowy wielkości naturalnej człowieka dorosłego fantom pielęgnacyjny (dwupłciowy) - wykonany z trwałego, nadającego się do czyszczenia, niełamliwego tworzywa - Realistyczny zakres ruchów stawów, możliwość posadzenia w wózku inwalidzkim: elastyczny tułów z możliwością obrotów– elastyczna szyja z możliwością obrotów oraz zgięcia bocznego, elastyczne ramiona i stawy biodrowe z funkcją przywodzenia, odwodzenia, obrotu, łokcie i kolana z możliwością obrotu do wewnątrz i na zewnątrz, elastyczne nadgarstki kolana z możliwością obrotu, prostowania i zginania, kostki z możliwością introwersji, wywinięcia, przywodzenia i odwodzenia - Możliwość pomiaru ciśnienia tętniczego skurczowego (w zakresie minimum 70-225 mmHg) i rozkurczowego (w zakresie minimum 50-140 mmHg)- w zestawie w - Fantom umożlwiający wykonanie czynności pielęgniarskich w tym: mycie twarzy i włosów, obserwacja źrenic: normalne, rozszerzone, płukanie oczu, mycie uszu, pielęgnacja jamy ustnej i sztucznej szczęki, intubacja dotchawicza przez usta i nos (potwierdzenie prawidłowości przez osłuchiwanie), pielęgnacja tracheotomii, odsysanie śliny, tlenoterapia, karmienie przez nos i usta, płukanie żołądka, wkłucia dożylne, pobieranie krwi, wkłucia domięśniowe w udo, pośladek i okolicę mięśnia naramiennego, nakłucie klatki piersiowej, jamy brzusznej, wątroby, szpiku kostnego i lędźwiowe, lewatywa, cewnikowanie pęcherza moczowego kobiety/mężczyzny, pielęgnacja stomii (w zestawie minimum dwie stomie) płukanie pęcherza moczowego kobiety/mężczyzny, pielęgnacja odleżyn (w zestawie min. 3 rany odleżynowe), mycie gąbką, przebieranie, - Możliwość podłączenia słuchawek lub zestawu głośnikowego. - Fantom wyposażony w główne narządy jamy brzusznej i klatki piersiowej | 1 |  |
| 3 | Zestaw sprzętu do nauki gimnastyki oddechowej (zestaw trenażerów oddechowych) | Parametry nie gorsze niż lub równoważne: - Nowy, nieużywany, niepowystawowy, nierekondycjonowany - aparat do ćwiczeń oddechowych umożliwiający pomiar objętości wdychanego powietrza na sekundę - możliwość pracy w dwóch niezależnych trybach wdechu - i/lub wydechu - wyposażony w aplikator z ustnikiem, który ułatwia wdychanie powietrza - Przystosowany do ćwiczenia wdechu i wydechu w sposób niezależny - możliwość regulacji oporu wdechu i wydechu | 2 |  |
| 4 | Trenażer do nauki iniekcji podskórnych | Parametry nie gorsze niż lub równoważne: - Nowy, nieużywany, niepowystawowy, nierekondycjonowany - Zestaw minimum 3 zróżnicowanych trenażerów do ćwiczeń iniekcji śródskórnej, wstrzyknięcie podskórne, wstrzyknięcie domięśniowe i dożylne - Wykonane z wysokiej jakości silikonu lub innego materiału o realistycznej teksturze skóry odzwierciedlający anatomiczne cechy (żyły) - Trenażery muszą umożliwiać stosowanie różnego rodzaju igieł i strzykawek, - Trenażery z możliwością zamocowania na ciele pacjenta np. na brzuchu, ramieniu, udzie | 4 |  |
| 5 | Trenażer do nauki pielęgnacji stomii | Parametry nie gorsze niż lub równoważne: - Nowy, nieużywany, niepowystawowy, nierekondycjonowany - Trenażer o realistycznym wyglądzie przeznaczony do nauki pielęgnacji stomii oraz umożliwiający ćwiczenie rozszerzenia stomii a także stosowanie pooperacyjnych i stałych worków stomijnych a także montaż, pielęgnację i wymianę worków stomijnych - Minimum cztery różne stomie w tym stomia zdrowa, stomia martwicza, stomia wypadająca oraz dwulufowa - Możliwość wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych na stomiach wklęsłych - Możliwość płukania stomii oraz możliwość symulacji wydalania sztucznego stolca - W zestawie worek stomijny, sztuczny stolec, strzykawki, rurki, - Wykonany z trwałego, nadającego się do czyszczenia, niełamliwego tworzywa | 4 |  |
| 6 | Trenażer do nauki pielęgnacji ran/zmiany opatrunków na ranie z możliwością mocowania na fantomie | Parametry nie gorsze niż lub równoważne: - Nowe, nieużywane, niepowystawowe, nierekondycjonowane - Zestaw minimum 90 zróżnicowanych ran i urazów pozwalających na realistyczną pozorację wypadków masowych, wypadków komunikacyjnych, segregację rannych oraz naukę rozpoznawania i opatrywania ran krwawiących i niekrwawiących różnych obszarów ciała (w tym twarz, plecy, brzuch, kończyny dolne i górne) oraz urazów, najczęściej spotykanych obrażeń, w tym złamań złożonych, złamań otwartych, oparzeń, a także elementy niezbędne do wykonania realistycznej charakteryzacji - -możliwość umieszczenia i użytkowania ran na fantomie lub na człowieku - możliwość wielokrotnego wykorzystywania ran - w zestawie wyposażenie umożliwiające charakteryzację ran (klej do przyklejania ran, sztuczna krew, wosk, wazelina, farbki i pasta do modelowania ran - Zestaw dostarczany w dedykowanym pokrowcu/futerale/torba | 4 |  |
| 7 | Trenażer do nauki pielęgnacji odleżyn | Parametry nie gorsze niż lub równoważne: - Nowe, nieużywane, niepowystawowe, nierekondycjonowane - Wysokiej jakości model w formie pośladków, do pielęgnacji zaawansowanych odleżyn i ran różnym stopniu zaawansowania w tym czyszczenia ran, opatrunku i oceny. - Wykonany z wysokiej jakości silikonu lub innego materiału o realistycznej teksturze skóry odzwierciedlający anatomiczne cechy skóry w średnim i starszym wieku - Model z prezentacją minimum 4 rodzajów odleżyn (zatoka, przetoka, gnicie, skorupa, infekcja, ekspozycja kości) na różnych etapach, - Możliwość czyszczenia ran, klasyfikacji, ocena różnych etapów rany oraz pomiar długości i głębokości rany. - Odleżyny w odróżniającym się kolorze, kolor wewnętrzny, powłoka zewnętrzna, odporne na dezynfekcję - zastosowaniu środka dezynfekującego nie blakną | 4 |  |
| 8 | Trenażer do nauki zabezpieczania dróg oddechowych u dorosłego/dziecka | Parametry nie gorsze niż lub równoważne: - Nowe, nieużywane, niepowystawowe, nierekondycjonowane - Wysokiej jakości trenażer na stabilnej podstawie do intubacji dotchawiczej przez usta i nos przedstawiający anatomiczną strukturę tchawicy i jamy nosowej, a także umożliwiający ruch stawów szczęki oraz odcinka szyjnego kręgosłupa - Wykonany z wysokiej jakości silikonu lub innego materiału o realistycznej teksturze skóry odzwierciedlający anatomiczne cechy - Posiada anatomiczne punkty orientacyjne: zęby, język, usta, gardło, krtań, woreczek pęcherzykowy, drzewo oskrzelowe, tchawicę. Trenażer zawiera anatomicznie naśladujące płuca i żołądek - Funkcja monitorowania prawidłowości wykonywanej intubacji, sygnalizacja dźwiękowa/świetlna w przypadku prawidłowo i nieprawidłowo wykonywanej czynności intubacji (wizualizacji zmiany objętości płuc oraz możliwość symulacji rozdęcia żołądka) - Trenażer wyposażony w gałki oczne ze źrenicami - Trenażer wyposażony w laryngoskop z funkcją sygnalizowania nieprawidłowo wykonywanej intubacji | 4 |  |
| 9 | Trenażer do nauki pobierania krwi żylnej | Parametry nie gorsze niż lub równoważne: - Nowe, nieużywane, niepowystawowe, nierekondycjonowane - Realistycznie wyglądające ramię treningowe do symulacji iniekcji, pobierania krwi i zakładania wenflonów - Trenażer umożliwiający wielokrotne nakłuwanie bez widocznych uszkodzeń - Wykonane z silikonu lub innego materiału naśladującego skórę, z prawdziwą fakturą i uwidocznionym układem żylnym - w zestawie stojak na kroplówki z regulacją wysokości, woreczki na płyny, krew) strzykawki, igły, wenflony, opaska uciskowa, probówki - zestaw dostarczony w pokrowiec/torbę przenośną | 4 |  |
| 10 | Automatyczny defibrylator treningowy | Parametry nie gorsze niż lub równoważne: - Nowe, nieużywane, niepowystawowe, nierekondycjonowane - defibrylator treningowy odwzorowujący wygląd defibrylatora realnego ratowniczego, kompatybilny ze wszystkimi fantomami RKO - zasilanie akumulatorowe, akumulator wielokrotnego ładowania możliwość pracy minimum 7 godzin na jednym ładowaniu, - kontrola i sygnalizowanie o poziomie naładowania akumulatora - sterowanie za pomocą pilota/tabletu - gotowe zaprogramowane scenariusze treningowe pozwalające na naukę udzielania pomocy – minimum 6 gotowych scenariuszy zgodnych z protokołem AHA/ERC 2010 - komunikowanie za pomocą instrukcji głosowych (z możliwością regulacji ich głośności) oraz czytelnych grafik prowadzących procedury AED. Możliwość wyboru języka komunikatów głosowych (minimum 10 języków do wyboru) w tym obowiązkowo język polski - wyposażony w wielorazowe elektrody treningowe (minimum 3 zestawy) kompatybilne ze wszystkimi modelami fantomów szkoleniowych - możliwość pracy z pacjentem dorosłym oraz dziećmi - możliwość tymczasowego zatrzymania i ponownego uruchomienia scenariusza treningowego, pozwalająca trenerowi udzielić dodatkowych informacji. - funkcja pozwalająca na określenie prawidłowości wykonywanych ucisków klatki piersiowej, - dostarczony wraz z torbą/futerałem | 1 |  |
| 11 | Fantom osoby dorosłej do wykonywania RKO | Parametry nie gorsze niż lub równoważne: - Nowe, nieużywane, niepowystawowe, nierekondycjonowane - Fantom osoby dorosłej do prowadzenia szkoleń z pierwszej pomocy oraz obsługi defibrylatora AED - precyzyjne odwzorowanie budowy anatomicznej człowieka dorosłego - funkcja sygnalizacji dźwiękowej oraz wizualnej prawidłowości jakości wykonywanych ucisków klatki piersiowej, - funkcja regulacji ucisku klatki piersiowej w celu wyczucia prawidłowej siły kompresji - możliwość pomiaru częstości, głębokości, relaksacji, wentylacji, czasu bez uciśnięć i frakcji uciśnięć klatki piersiowej za pomocą dedykowanej aplikacji. Aplikacja w języku polskim współpracująca z systemem Android oraz Apple z funkcją raportowania, która umożliwia pobieranie wyników szkolenia z zakresu resuscytacji krążeniowo-oddechowej bezpośrednio z aplikacji - wyczuwalne anatomiczne punkty orientacyjne takie jak żebra, mostek i sutki umożliwiające zlokalizowanie właściwego miejsca ucisku oraz przyklejenia elektrod defibrylatora AED. - wykonany z trwałego, nadającego się do czyszczenia, niełamliwego tworzywa - w zestawie pokrowiec/torba - w zestawie minimum 10 szt. wymiennych dróg oddechowych | 2 |  |

Wyposażenie musi być dostarczone wraz z niezbędną dokumentacją, tj. karty gwarancyjne, instrukcje obsługi w języku polskim, paszporty techniczne (o ile są wymagane)

Część II – dostawa mebli i urządzeń

| Lp | Nazwa sprzętu | Specyfikacja sprzętu | Ilość sztuk | Opis parametru oferowanego/potwierdzenie spełnienia wymaganego parametru |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Podnośnik transportowo-kąpielowy pacjenta | Parametry nie gorsze niż lub równoważne: - Nowa, nieużywana, niepowystawowa, nierekondycjonowana - urządzenie z certyfikatem medycznym do transportu i podnoszenia osób o ograniczonej mobilności - elektryczny sterowany pilotem transportowo-kąpielowy podnośnik o regulowanej wysokości w zakresie od 120 do 180 cm (+/-2) - możliwość zmiany szerokości rozstawu podstawy - Wyposażony w minimum 4 kółka z możliwością blokady minimum 2 - sterowanie przy pomocy pilota/tabletu - wyposażony w siedzisko z podparciem głowy (rozmiar siedziska do ustalenia z Zamawiającym) Siedzisko zawieszane na obrotowym (360°) wieszaku min. czteropunktowym - konstrukcja stalowa malowana proszkowo - wyposażony w akumulator o pojemności minimum 4,5 AH - Maksymalne obciążenie do 150 kg (+/-2) | 1 |  |
| 2 | Łóżko ortopedyczne z ruchomym wezgłowiem i regulowaną wysokością , z barierkami | Parametry nie gorsze niż lub równoważne: - Nowy, nieużywany, niepowystawowy, nierekondycjonowany - Łóżko rehabilitacyjne z certyfikatem medycznym, z elektryczną regulacją wysokości (sterowanie za pomocą pilota/tabletu) oraz nachylenia oparcia i podnóżka - Leże metalowe minimum 4 segmentowe, o długości 200cm i szerokości 90 cm (+/-2) - funkcja fotela, funkcja Trendelenburga i anty-Trendelenburga - Wysokość regulowana w zakresie od minimum 40 cm do 80 cm (+/-2) nachylenia oparcia do 70° (+/-2) i podnóżka do 30° (+/-2) możliwość regulacji w minimum w 5 pozycjach - wyposażone w kółka, każde z indywidualną blokadą - przystosowane dla pacjentów o wadze do minimum 185 kg (+/-2) - wyposażone w drewniane panele boczne (po obydwu stronach łóżka) - wyposażone w wysięgnik z trójkątem - wyposażone w stolik o ergonomicznym kształcie, nakładany na boczne barierki łóżka, wykonany z trwałych materiałów, odporny na uszkodzenia mechaniczne oraz łatwy do utrzymania w czystości, wyposażony w wieszaki/uchwyty umożliwiające zawieszenie na barierce bocznej. Blat stolika zabezpieczony przed uszkodzeniami mechanicznymi, działaniem płynów i środków odkażających. Element ochraniający musi być łatwo montowany w sposób uniemożliwiający jego przypadkowe spadnięcie/wysunięcie, możliwy do łatwej i bez narzędziowej wymiany/demontażu. Odporność chemiczna na: wodę, środki myjące, alkohol i rozpuszczalniki alifatyczne, odporność na czynniki temperaturowe, odporność na rozciągnięcie: wzdłużne i poprzeczne, odporność na uszkodzenie/pęknięcie/rozdarcie, okres trwałości przy codziennym użytkowaniu 8h/dzień: minimum 6 miesięcy. Wyklucza się nakładki/ochraniacze wykonane ze szkła oraz materiału typu pleksa. W zestawie dostarczone minimum 4 szt. zapasowe nakładki/ochraniacze - łózko dostarczane wraz z minimum dwoma różnymi pod względem właściwości materacami ortopedycznymi w tym jeden materac o właściwościach przeciwodleżynowych o strukturze bąbelkowej. W komplecie z materacem znajduje się kompresor pompujący | 1 |  |
| 3 | Szafka przyłóżkowa typu szpitalnego z ruchomym blatem | Parametry nie gorsze niż lub równoważne: - Nowe, nieużywane, niepowystawowe, nierekondycjonowane - szafka przyłóżkowa wykonana z płyty meblowej w kolorze pasującym do łóżka rehabilitacyjnego wskazanego w pkt 2 - szafka wyposażona w jedna szufladę z metalowym uchwytem, szuflada na prowadnicach rolkowych, szafka z półką i drzwiczkami z metalowym uchwytem, pomiędzy szufladą a szafką wolna przestrzeń - szafka o wymiarach 50x40x80 cm(+/-2), na czterech kółkach w tym minimum dwa kółka z blokadą - szafka wyposażona w dodatkowy blat boczny, obrotowy o wymiarach minimum 60x40 cm (+/-2) z możliwością regulacji wysokości w zakresie od 80 do 100 cm - blaty stolika zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi, działaniem płynów i środków odkażających. Element ochraniający musi być łatwo montowany w sposób uniemożliwiający jego przypadkowe spadnięcie/wysunięcie, możliwy do łatwej i bez narzędziowej wymiany/demontażu. Odporność chemiczna na: wodę, środki myjące, alkohol i rozpuszczalniki alifatyczne, odporność na czynniki temperaturowe, odporność na rozciągnięcie: wzdłużne i poprzeczne, odporność na uszkodzenie/pęknięcie/rozdarcie, okres trwałości przy codziennym użytkowaniu 8h/dzień: minimum 6 miesięcy. Wyklucza się nakładki/ochraniacze wykonane ze szkła oraz materiału typu pleksa. W zestawie dostarczone minimum 4 szt. zapasowe nakładki/ochraniacze | 4 |  |
| 4 | Wózek inwalidzki służący do transportowania pacjenta wyposażony standardowo w podnóżki, podłokietniki i sprawne hamulce | Parametry nie gorsze niż lub równoważne: - Nowe, nieużywane, niepowystawowe, nierekondycjonowane - produkt z certyfikatem medycznym - konstrukcja wózka ze stali, - wyposażony w odchylane i wyciągane na boki podnóżki z możliwością regulacji wysokości oraz demontażu - tylne koła wyposażone w szybko złączkę - przystosowany dla pacjentów o wadze do minimum 130 kg (+/-2) - podłokietniki pokryte miękkim obiciem, z możliwością ich odchylania i możliwością regulacji wysokości - ergonomiczne uchwyty do pchania wózka - siedzisko o szerokości minimum 45 cm (+/-2), oparcie o wysokość minimum 40 cm (+/-2) - możliwość pokonywania przeszkody o wysokość minimum 5 cm - promień skrętu minimum 180 cm (+/-2) - odporna na uszkodzenia, łatwozmywalna tapicerka | 1 |  |
| 5 | Stelaż na odpady medyczne zakaźne, zmieszane oraz brudną bieliznę bezdotykowy/pedałowy | Parametry nie gorsze niż lub równoważne: - Nowy, nieużywany, niepowystawowy, nierekondycjonowany - Zestaw 4 mobilnych pojemników do segregacji odpadów w kolorach czerwony, zielony, niebieski, żółty - każdy z pojemników z oddzielną pokrywą, otwieranie pokrywy za pomocą pedała - pojemniki wyposażone w koła/wózek jezdny lub inny system umożliwiający łatwe przemieszczanie - wykonane z odpornego tworzywa sztucznego - pojemność 80 litrów, - kosze dostarczane wraz z zapasem worków (do każdego z zestawów pojemników 4 zestawy worków) Worki jednorazowego użytku, wykonane z wytrzymałej folii, odporne na rozerwania i wilgoć | 2 |  |
| 6 | Zestaw sprzętu do przemieszczania chorych | Parametry nie gorsze niż lub równoważne: W skład zestawu wchodzi: - Chodzik: - Nowy, nieużywany, niepowystawowy, nierekondycjonowany - rehabilitacyjny lekki balkonik/chodzik wykonany z materiału odpornego na korozje typu aluminium - balkonik z dwoma funkcjami: funkcja stała i krocząca z możliwością niezależnego poruszania się każdej strony - przednie nóżki wyposażone w kółka, tylne nogi zakończone antypoślizgowymi nakładkami - cztery ergonomiczne, miękkie, antypoślizgowe uchwyty - regulowana wysokość w zakresie od minimum 80 do 95 cm (+/-2) - waga maksymalnie 3 kg - pas transferowy: - Nowy, nieużywany, niepowystawowy, nierekondycjonowany - pas transferowy do wspomagania chodzenia i przenoszenia pacjentów i zapewniający wsparcie podczas przemieszczania osób o ograniczonej mobilności - możliwość regulacji w zakresie od 80 do 125 cm (-/+2) - minimum 4 uchwyty zapewniające pewny chwyt, umożliwiające łatwe i kontrolowane przenoszenie pacjenta - wykonany z trwałego, mocnego materiału, odpornego na uszkodzenia. Łatwego do czyszczenia - prosty i bezpieczny system mocowania/zapinania pasa na pacjencie - Dysk kołowy/transferowy - Nowy, nieużywany, niepowystawowy, nierekondycjonowany - dysk obrotowy do przenoszenia oraz przesadzania pacjentów o średnicy w zakresie od 40 do 43 cm (-/+2) - wykonany z twardego wysokogatunkowego tworzywa sztucznego materiału - ergonomiczny uchwyt | 1 |  |
| 7 | Stoliki zabiegowe | Parametry nie gorsze niż lub równoważne: - Nowe, nieużywane, niepowystawowe, nierekondycjonowane - Stolik zabiegowy o konstrukcji stalowej lakierowanej proszkowo o wymiarach 4zx60 cm (+/-2) i wysokość 80 cm (+/-2) - minimum dwie półki z hartowanego szkła, minimum dwie uchylne miski - wyposażony w 4 obrotowe kółka i uchwyty do prowadzenia wózka | 4 |  |
| 8 | Zestaw sprzętu do nauki podawania leków drogą układu oddechowego, w tym sprzęt do tlenoterapii | Parametry nie gorsze niż lub równoważne: W skład zestawu wchodzi: - wąsy tlenowe: - Nowy, nieużywany, niepowystawowy, nierekondycjonowany - Cewnik do podawania tlenu przez nos 200 cm, wykonany z medycznego PCV, - miękkie końcówki o gładkich zakończeniach, uniwersalny łącznik pasujący do każdego źródła tlenu, Ilość oczekiwana w zestawie: 7 szt - koncentrator tlenu: - Nowy, nieużywany, niepowystawowy, nierekondycjonowany - Urządzenie do pozyskiwania tlenu o wysokiej czystości do zastosowań medycznych - produkt z certyfikatem medycznym - funkcje monitorowania i alarmy ostrzegające o spadku poziomu tlenu, nieprawidłowej pracy urządzenia, wysokiego/niskiego ciśnienia - wyświetlacz umożliwiający bieżący podgląd pracy oraz kontrolę parametrów - głośność pracy maksymalnie 50 dB (+/-2) - czystość pozyskiwanego tlenu na poziomie minimum 90% - wyposażony w kółka umożliwiające przemieszczanie urządzeni - w zestawie wąsy tlenowe i nawilżacz - możliwość regulacji przepływu tlenu w zakresie od 0,5 - 5,0 l/min - wyposażony w sprężarkę bezolejowa - ochrona przed przegrzaniem i przeciążeniem - ilość w zestawie: 2 - maska z drenem do koncentratora tlenu: - Nowa, nieużywana, niepowystawowa, nierekondycjonowana - Maska tlenowa na twarz z drenem o długości minimum 120 cm, wykonana z przezroczystego, nietoksycznego PCV, z gumką mocującą - Ilość w zestawie: 2 - Zestaw do inhalacji/nebulizacji: - Nowy, nieużywany, niepowystawowy, nierekondycjonowany - zestaw do nebulizacji/inhalacji przeznaczony dla osób dorosłych i dla dzieci - produkt z certyfikatem medycznym - czas nebulizacji 0,25 ml/min. - cicha praca , maksymalnie 65 dB - możliwość podania leku w objętości do 8 ml - możliwość ustawienia czasu trwania nebulizacji od 1 do 30 minut - ilość w każdym zestawie: 4 - Cewnik do odsysania górnych dróg oddechowych różnych rozmiarów CH06-CH20: - Sterylny cewnik do odsysania górnych dróg oddechowych - wykonany z miękkiego i elastycznego PCV, odpornego na załamania i skręcanie - atraumatyczna, lekko zaokrąglona specjalna otwarta końcówka - wyposażony w dwa boczne otwory końcowe naprzemianległe o łagodniewyoblonych krawędziach - kolorystyczne oznaczenie rozmiaru na łączniku - przeznaczony do odsysania wydzieliny z górnych dróg oddechowych - zalecany do źródeł ssania z własną regulacją siły ssącej - ilość w zestawie: 8 szt. (po min. 2 szt. każdego rozmiaru) - Ssak elektryczny medyczny z drenem: - Nowy, nieużywany, niepowystawowy, nierekondycjonowany - urządzenie do odsysania płynów, śluzu oraz innych zalegających wydzielin z jamy ustnej, nosa i tchawicy, zarówno u dzieci jak i dorosłych. - produkt z certyfikatem medycznym - wyposażony w manometr oraz bezstopniowy regulator siły odsysania - wyposażony w zbiornik o pojemności 1 L z możliwością sterylizacji w autoklawach w temperaturze 121st.C i dezynfekcji w ogólnodostępnych płynach - zastawka zabezpieczająca przelewanie płynów - możliwość przepływu do maksymalnie 15 l/min - ilość w zestawie: 4 szt. | 2 |  |
| 9 | Stanowisko do pobierania krwi żylnej i włośniczkowej do badań | Parametry nie gorsze niż lub równoważne: W skład wchodzi: - fotel medyczny do iniekcji, szczepienia, pobierania krwi i innych zabiegów leczniczych: - Nowy, nieużywany, niepowystawowy, nierekondycjonowany - stalowa konstrukcja malowana proszkowo - ergonomiczne siedzisko pozwalające na badanie na lewym lub prawym ramieniu, - wyposażony w dwa podłokietniki z możliwością regulacji wysokości i obrotu obustronnych podłokietników o 180° - odporna na uszkodzenia, zadrapania i odgniecenia tapicerka - ilość: 2 szt. - holder: - Uchwyt jednorazowego użytku przeznaczony do igieł multiadapterów typu lue, posiadający osłonkę zabezpieczającą igłę po pobraniu. - Kompatybilny ze wszystkimi probówkami i igłami do próżniowego pobierania krwi, - Kompatybilny ze standardowymi rozmiarami probówek. - Ilość oczekiwana: 100 szt. - Igła dwuostrzowa - igła dwuostrzowa typu luer do pobierania krwi w systemie próżniowym - Sterylna - Sterylizowana - Ilość oczekiwana: 100 szt. - Probówka próżniowa z cytrynianem - używane do badań koagulologicznych, układu krzepnięcia, INR, otrzymywania osocza do badań. - Stężenie cytrynianu: 3,2% 109mol/L. - Objętość cytrynianu sodu: 1:9 w stosunku do pobranej krwi, czyli 0,9ml. - Poj. 1.8ml, - Ilość oczekiwana: 100 szt. - Probówka próżniowa EDTA K3 - Probówka morfologiczna do pozyskiwania próbki krwi pełnej lub osocza z EDTA, do badań morfologicznych i hematologicznych. - Sterylna, próżniowa, z dodatkiem K3 EDTA. - Korek tzw. bezpieczny w kolorze fioletowym. - Poj. 1 ml, - Ilość oczekiwana: 100 szt. - Probówka próżniowa koagulologia - Probówka z aktywatorem krzepnięcia – krzemionką, wykorzystywana do pobierania krwi oraz badań biochemicznych w surowicy na tzw. skrzep. - Korek tzw. bezpieczny w kolorze czerwonym. - Poj. 9ml. - Ilość oczekiwana: 100 szt. - Probówka próżniowa surowica - Probówki do analizy osocza, z dodatkiem heparyny litowej lub sodowej. - Korek tzw. bezpieczny w kolorze zielonym. - Poj. 4 ml. - Ilość oczekiwana: 100 szt. - Staza automatyczna wielorazowego użytku - Staza automatyczna, taśma elastyczna o szerokości 25 mm, - całkowita długość stazy min. 40cm, - bezpieczna blokada. - Ilość oczekiwana: 4 szt. - Staza jednorazowa bezlateksowa w taśmie - Staza do jednorazowego użytku, bezlateksowa w taśmie elastyczna o szerokości 25 mm, - całkowita długość stazy min. 40cm, - Ilość oczekiwana: 4 opakowania - Stojak/statyw na probówki - Stabilny, statyw 2-rzędowy na minimum 12 probówek o śr. 20mm. - Wykonany z trwałego materiału, autoklawowalny, - Ilość oczekiwana: 4 szt. - Igła do pena 0,24/0,30x5mm - Jednorazowe igły do pena insulinowego 0,24/0,30x5mm kompatybilne ze wstrzykiwaczami wykonanymi w standardzie. - Ilość oczekiwana: 200 szt. - Lancet (nakłuwacz) - Zabezpieczony przed ponownym użyciem i ewentualnym zakażeniem personelu. - Ilość oczekiwana: 100 szt. - Glukometr i paski do glukometru - Nowy, nieużywany, niepowystawowy, nierekondycjonowany - urządzenie do pomiaru poziomu glukozy we krwi pełnej, kapilarnej - produkt z certyfikatem medycznym - kontrolowanie poprawności umieszczenia paska testowego - sygnalizacja nieprawidłowego działania glukometru - wyświetlane wyników pomiaru oraz komunikaty na wyświetlaczu - możliwość ustawienia jasności, czasu wygaszania wyświetlacza, ustawień sygnału dźwiękowego - sygnalizacja gotowości urządzenia do przeprowadzenia pomiaru - sygnalizacja niskiego poziomu baterii - sygnalizacja nieprawidłowego wyniku pomiaru – tzn. gdy wynik jest poza dopuszczalnym zakresem ustawionej wartości docelowej poziomu glukozy - w zestawie nakłuwacz oraz pasek kontrolny wielokrotnego użytku umożliwiające - sprawdzenie poprawności działania elektroniki glukometru - dostarczany z etui/pokrowcem - do każdego glukometru zestaw min. 100 pasków diagnostycznych pasujących do modelu glukometru zaoferowanego - oczekiwana ilość: 4 szt. | 1 |  |
| 10 | Zestaw sprzętu do nauki karmienia pacjenta różnymi metodami | Parametry nie gorsze niż lub równoważne: W skład zestawu wchodzi: - zgłębnik gastrostomijny - Silikonowy zgłębnik z balonem, używanym jako wymiennik dotychczas założonego zgłębnika gastrostomijnego (PEG, G-tube lub button). - Wykonany z przezroczystego silikonu, - możliwość zakładania i wymiany bez użycia endoskopu, z podziałką, - posiadający dwa porty: do podawania diety (typu ENFit) i do napełnienia balonu mocującego. - Ilość oczekiwana: 4 szt - kleszcze Pean 12,5cm -16cm - Kleszczyki chirurgiczne Peana proste 12,5 cm -16cm. - Wykonane z medycznej stali nierdzewnej, - autoklawowalne. - Ilość oczekiwana: 5 szt. - sztućce dla seniora - Nowe, nieużywane - Zestaw sztućców przeznaczony dla osób z ograniczoną sprawnością ruchową - wykonane ze stali nierdzewnej - możliwość wyginania w zależności od potrzeb użytkownika, odpowiednie zarówno dla osób lewo- jak i praworęcznych - uchwyt zapewniający pewne trzymanie - oczekiwana ilość: 4 - miseczka plastikowa z pokrywką pojem. 350-1000 ml - Nowa, nieużywana, - Miseczka o pojemności około 1000 ml, z uchwytem i pokrywką z uszczelką i systemem uniemożliwiającym samoistne otwarcie - możliwość mycia w zmywarce oraz używania w zamrażarce i lodówce - wykonana z materiału dopuszczonego do kontaktu z żywnością, wolny od BPA i ftalanów. - pojemnik posiada specjalny wentyl, który umożliwia podgrzanie posiłku w kuchence mikrofalowej bez konieczności zdejmowania przykrywki - oczekiwana ilość: 4 szt. - zgłębnik żołądkowy z korkiem rozmiar CH14 - Zgłębnik żołądkowy w rozm. CH14 w pełni wykonany z bezpiecznego 100 % silikonu, - z drenem o długości 120cm. - Ilość oczekiwana: 8 szt. - strzykawka z końcówką ENFit 60 ml, jednorazowego użytku - strzykawka przeznaczona do stosowania w żywieniu drogą przewodu pokarmowego. - Ilość oczekiwana: 8 szt. - termos o pojemności ok. 1 l - Nowy, nieużywany, niepowystawowy, nierekondycjonowany - Termos stalowy o pojemności 1000 ml, z odkręcaną pokrywką, przeznaczony do serwowania gorących i zimnych napojów - Stalowy wkład izolacyjny - uchwyt zapewniający komfort przenoszenia i użytkowania - oczekiwana ilość: 4 szt. | 1 |  |
| 11 | Stojak do kroplowych wlewów dożylnych | Parametry nie gorsze niż lub równoważne: - Nowy, nieużywany, niepowystawowy, nierekondycjonowany - konstrukcja stalowa, malowana proszkowo - regulowana wysokość w zakresie od 120 do 200 cm - minimum 2 zawieszki na worki z płynami - stabilna podstawa z kółkami | 4 |  |
| 12 | Aparat do wlewu kroplowego | Parametry nie gorsze niż lub równoważne: - Nowy, nieużywany, niepowystawowy, nierekondycjonowany - Przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych z drenem 150 cm, - produkt jednorazowego użytku, jałowy. | 4 |  |

Wyposażenie musi być dostarczone wraz z niezbędną dokumentacją, tj. karty gwarancyjne, instrukcje obsługi w języku polskim, paszporty techniczne (o ile są wymagane)

Część III – dostawa drobnego sprzętu medycznego

| Lp | Nazwa sprzętu | Specyfikacja sprzętu | Ilość sztuk | Opis parametru oferowanego/potwierdzenie spełnienia wymaganego parametru |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zestaw udogodnień dla chorych | Parametry nie gorsze niż lub równoważne: W skład zestawu wchodzi: - drabinka przyłóżkowa typu lejce - Nowa, nieużywana, niepowystawowa, nierekondycjonowana - drabinka rehabilitacyjna pięcioszczeblowa mocowana do łóżka rehabilitacyjnego - boki drabinki wykonane ze sznurka/linki, szczebelki wykonane z mocnego odpornego na odkształcenia i pękniecie materiału - ilość w każdym zestawie: 2 szt. - poduszka zmiennociśnieniowa - Nowa, nieużywana, niepowystawowa, nierekondycjonowana - Poduszka przeciwodleżynowa do siedzenia m.in. na wózkach inwalidzkich i osób o wymiarach minimum 45x40x6 cm (+/-2) - produkt z certyfikatem medycznym - redukcja siły nacisku do minimum 70% (+/-5%) - wykonana z odpornego, elastycznego przyjemnego w dotyku materiału - pokryta pokrowcem z możliwością zdjęcia i czyszczenia/prania - ilość w zestawie: 2 szt. - ochraniacze na łokcie - Nowe, nieużywane, - Ochraniacz na łokieć zapewniający wsparcie w profilaktyce przeciwodleżynowej - posiada dodatkowa obejmę stabilizującą ochraniacz i zapobiegającą zsuwaniu się - wykonany z miękkiego , oddychającego i delikatnego dla skóry materiału - możliwość czyszczenia lub prania - W zestawie 2 pary - ochraniacze na pięty - Nowe, nieużywane, - Ochraniacz na pięty zapewniający wsparcie w profilaktyce przeciwodleżynowej, - zapięcie/mocowanie zapobiegające spadaniu/zsuwaniu się ze stopy/pięty - wykonany z miękkiego , oddychającego i delikatnego dla skóry materiału - możliwość czyszczenia lub prania - W zestawie 2 pary - kółko pod pośladki - Nowe, nieużywane, - Poduszka do siedzenia z otworem, łagodząca ból i ucisk w pośladkach, kości ogonowej, kręgach - wypełnienie z odpornego na trwałe odkształcenia i wygniecenia materiału pozwalająca na równomierne rozkładanie ciężaru ciała - antypoślizgowy materiał - ilość sztuk w zestawie: 2 - wałek przeciwodleżynowy - Nowy, nieużywany, - Wałek przeciwodleżynowy o wymiarach 45x10 cm (+/-2) przeznaczony do wsparcia osób spędzających długi czas w pozycji leżącej - wypełnienie umożliwiające na równomierne rozkładanie nacisku zapobiegając tworzeniu punktów ucisku na skórze i chroniąc ją przed uszkodzeniami. - Kształt wałka dopasowuje się do naturalnych krzywizn ciała, zapewniając wygodne i stabilne podparcie dla różnych części ciała, jak kolana, kostki czy lędźwie - Wypełnienie odporne na odkształcenia, dzięki czemu wałek zachowuje swoje właściwości nawet przy długotrwałym użytkowaniu - Oddychający pokrowiec z tkaniny typu bawełna - Ilość sztuk w zestawie: 2 szt. - podpórka/orteza pod stopy - Nowa, nieużywana - Ochraniacze na stopy i kostkę zmniejszające nacisk na odleżyny i wrzody - zapięcie/mocowanie regulowane do obwodu stopy i kostki - rozmiar uniwersalny - miękkie wnętrze i wyściółka - wykonany z miękkiego, oddychającego i delikatnego dla skóry materiału - możliwość czyszczenia lub prania - W zestawie 2 pary - krążek/dysk obrotowy - Nowy, nieużywany, - umożliwiający przesadzaniu pacjenta z łóżka na wózek inwalidzki, czy krzesło i odwrotnie - ułatwia bezpieczne wykonywanie skrętów ciała w pozycji stojącej - antypoślizgowa powierzchnia podstawy - wykonany z miękkiego materiału, możliwego do czyszczenia/prania - ilość w zestawie: 2 szt. | 2 |  |
| 2 | Krew sztuczna | Parametry nie gorsze niż lub równoważne: - Nowy, nieużywany, niepowystawowy, nierekondycjonowany - Koncentrat sztucznej krwi plus zagęszczacz - opakowania o pojemności min. 3,5 L - możliwa do usunięcia z odzieży w drodze np. prania | 2 |  |
| 3 | Kaniula dożylna kolor niebieski | Parametry nie gorsze niż lub równoważne: - Nowe, nieużywane, niepowystawowe, nierekondycjonowane - Uniwersalne ostrze igły, - Pasywna osłona ochronna: redukuje ryzyko zakłuć igłą. - Ilość oczekiwana w opakowaniu: 100 szt. | 1 |  |
| 4 | Opatrunek mocujący do kaniul dożylnych | Parametry nie gorsze niż lub równoważne: - Nowe, nieużywane, niepowystawowe, nierekondycjonowane - Plaster do mocowania kaniul 6cm x 8cm, centralnie umieszczony wkład chłonny zapobiega przywieraniu włókniny do miejsca wkłucia - Ilość oczekiwana w opakowaniu: 100 szt. | 1 |  |
| 5 | Zestaw worków stomijnych | Parametry nie gorsze niż lub równoważne: W skład zestawu wchodzi: - worek stomijny jednoczęściowy otwierany: - Worek w systemie 1-częściowym otwarty z zamknięciem - Wyposażony w filtr, który neutralizuje zapachy i zapobiega balonowaniu worka - Ilość oczekiwana w zestawie: 5 szt. - worek stomijny jednoczęściowy zamykany - Worek w systemie 1 - częściowym zamknięty wraz z przylepcami w wersji płaskiej lub wypukłej aby celu ułatwić obsługę trudno dostępnej stomii, na przykład stomii płaskiej, cofniętej lub stomii, która znajduje się w fałdzie skóry. - Wyposażony w filtr, który neutralizuje zapachy i zapobiega balonowaniu worka. - Ilość oczekiwana w zestawie: 5 szt. - worek stomijny dwuczęściowy zamykany - Worek w systemie 2-częściowym zamknięty z zapinką, przezroczysty. - Wyposażony w filtr, który neutralizuje zapachy i zapobiega balonowaniu worka. - Ilość oczekiwana w zestawie: 5 szt. - worek stomijny dwuczęściowy otwierany - Worek w systemie 2-częściowym otwarty z zapinką, przezroczysty. - Wyposażony w filtr, który neutralizuje zapachy i zapobiega balonowaniu worka. - Ilość oczekiwana w zestawie: 5 szt. | 2 |  |
| 6 | Nożyczki medyczne/opatrunkowe 11 cm | Parametry nie gorsze niż lub równoważne: - Nowe, nieużywane, niepowystawowe, nierekondycjonowane - Nożyczki opatrunkowe typu Lister do cięcia opatrunków i bandaży, - Wykonanie z medycznej stali nierdzewnej, - autoklawowalne | 4 |  |
| 7 | Nożyczki do stomii | Parametry nie gorsze niż lub równoważne: - Nowe, nieużywane, niepowystawowe, nierekondycjonowane - Nożyczki stomijne z zakrzywionymi ostrzami ułatwiające wykonanie kolistych nacięć elementów sprzętu stomijnego. - Wykonanie z medycznej stali nierdzewnej, - autoklawowalne. | 4 |  |
| 8 | Serweta niejałowa 150/160x90 | Parametry nie gorsze niż lub równoważne: - Nowe, nieużywane, niepowystawowe, nierekondycjonowane - Wyrób medyczny jednorazowego użytku stosowany jako obłożenie pola zabiegowego lub okrycie stolików zabiegowych i sprzętu medycznego. - Serweta posiadająca obustronnie takie same właściwości. - Wykonana z włókniny odpornej na przenikanie niewielkich ilości płynów | 10 |  |
| 9 | Opaska do mocowania rurek tracheotomijnych | Parametry nie gorsze niż lub równoważne: - Opaska do rurki tracheostomijnej wykorzystywana w celu stabilizacji instrumentu medycznego podczas wentylacji pacjenta. - wykonana z miękkiego i delikatnego materiału, który nie będzie powodował u pacjenta podrażnień skóry, - z regulacją długości, - z rzepami | 4 |  |
| 10 | Tasiemka do rurek tracheotomijnych | Parametry nie gorsze niż lub równoważne: - Nowe, nieużywane, niepowystawowe, nierekondycjonowane - Nowe, nieużywane, niepowystawowe, nierekondycjonowane - Tasiemka bawełniana do rurek tracheostomijnych, zapewniająca przyjazne mocowanie kołnierza rurki do szyi chorego. - Składająca się z dwóch odcinków o długości 70 cm i szerokości 1 cm | 4 |  |
| 11 | Zestaw rurek tracheotomijnych | Parametry nie gorsze niż lub równoważne: W skład zestawu wchodzi: - rurki tracheotomijne z mankietem 6,0 - Rurka tracheostomijna z mankietem niskociśnieniowym 6,0. - wykonana z termoplastycznego PVC. - Mankiet niskociśnieniowy, wysokoobjętościowy, - miękkie, gładkie, przezroczyste skrzydełka szyldu, - balonik kontrolny znakowany rozmiarem rurki, - 2 tasiemki mocujące, - linia rtg na całej długości. - Ilość oczekiwana w zestawie: 4 szt. - rurki tracheotomijne bez mankietu 6,0 - Rurka tracheotomijna bez mankietu, - z łącznikiem - wykonana z termoplastycznego PVC. - Mankiet niskociśnieniowy, wysokoobjętościowy, - miękkie, gładkie, przezroczyste skrzydełka szyldu, - balonik kontrolny znakowany rozmiarem rurki, - 2 tasiemki mocujące, - linia rtg na całej długość. - Ilość oczekiwana w zestawie: 4 szt | 1 |  |
| 12 | Worek Ambu | Parametry nie gorsze niż lub równoważne: - Nowe, nieużywane, niepowystawowe, nierekondycjonowane - worek samorozprężalny jednorazowy PCV przeznaczony jest do prowadzenia wentylacji pacjenta - produkt z certyfikatem medycznym - wyposażony w zawór bezpieczeństwa ograniczający ciśnienie o 60 mbar w przypadku osób dorosłych oraz 40 mbar w przypadku dzieci - w zestawie maska z drenem | 4 |  |

Wyposażenie musi być dostarczone wraz z niezbędną dokumentacją, tj. karty gwarancyjne, instrukcje obsługi w języku polskim, paszporty techniczne (o ile są wymagane)

………………………………………………..																															…………………………………………….

Data								                                                                                                            Podpis Wykonawcy