Załącznik nr 3 do SWZ

**Opis przedmiotu zamówienia – po wypełnieniu załącznik do Formularza ofertowego**

**Opis parametrów technicznych oferowanego sprzętu**

**ZAKUP I DOSTAWA STOMATOLOGICZNYCH MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH DLA SZKOŁY POLICEALNEJ – MEDYCZNEGO STUDIUM ZAWODOWEGO im. DANUTY SIEDZIKÓWNY ps. „INKA” w BIAŁEJ PODLASKIEJ w RAMACH PROJEKTU „AKTYWNA SZKOŁA 2”**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp** | **Nazwa sprzętu** | **Specyfikacja sprzętu** | **Jedn. miary** | **ilość** | **Opis parametru oferowanego/potwierdzenie spełnienia wymaganego parametru** |
| **1** | Zestaw do koferdramu | * Zestaw powinien zawierać min:
	+ 1. **dziurkacz do koferdamu**
		2. **kleszcze do klamer**
		3. **ramki do koferdamu 3 szt. różne rozmiary**
		4. **komplet klamer (min. 10 szt.):** Klamra z płaskimi skrzydełkami do mniejszych dolnych zębów trzonowych, Klamra z obwieszonymi skrzydełkami do dużych górnych zębów trzonowych, Klamra z obwieszonymi skrzydełkami do korzeni zębów trzonowych, Klamra z ząbkowanymi skrzydełkami do dolnych prawych zębów trzonowych, Klamra z ząbkowanymi skrzydełkami do dolnych lewych zębów trzonowych, Klamra z jednym małym i jednym dużym skrzydełkiem do zębów przednich, Klamra z płaskimi skrzydełkami do zębów przednich, Klamra z zaokrąglonymi skrzydełkami do zębów przedtrzonowych, Klamra z zaokrąglonymi i płaskimi skrzydełkami do zębów przedtrzonowych, Klamra z małymi skrzydełkami i wysokim łukiem do zębów przednich i przedtrzonowych
		5. **komplet gum**
 | Szt. | 2 |  |
| **2** | Formówki sekcyjne | * For mówka pierścieniowa z napinaczem
* Do pasków 5 mm
* Przeznaczona do tradycyjnych pasków (bez otworów)
* Wykonana z materiału odpornego na korozję (np. stal nierdzewna, tytan)
* Spełniająca wymogi sterylizacji
* Instrukcja obsługi w języku polskim
* Gwarancja – min. 24 miesiące
* Uwaga: zaoferowany okres gwarancji podlega ocenie w kryterium gwarancja zgodnie z opisem zawartym w pkt 16 SWZ
* W zestawie kształtki anatomiczne o grubości 0,05 mm w rozmiarze 5 mm – min. 100 szt
* W zestawie paski profilowane o grubości 0,05 mm – min. 60 szt.
 | Zestaw | 2 |  |
| **3** | Zestaw kiret | * Zestaw składający się z min. 7 kiret
* Zastosowanie: **powierzchnie przedsionkowe zębów przednich, powierzchnie językowe i podniebienne zębów przednich, powierzchnie zębów przednich i przedtrzonowych, powierzchnie zębów przedtrzonowych i trzonowych, powierzchnie policzkowe i podniebienne, językowe trzonowców, powierzchnie mezjalne zębów trzonowych, powierzchnie dystalne zębów trzonowych**
* **Długość max 180 mm**
* **Wykonane z materiałów odpornych na korozję (np. stal nierdzewna)**
* **Możliwość sterylizacji**
* **Produkt naostrzony i gotowy do użycia**
* **Kaseta do sterylizacji w zestawie**
 | Zestaw | 2 |  |
| **4** | Pojemniki/wanienki z przykryciem i sitem na roztwory do dezynfekcji | * W skład zestawu wchodzi:
1. 2 x wanienka o pojemności 3 L kompatybilna ze wszystkimi rodzajami środków do dezynfekcji (stosowanych w zalecanych przez producentów stężeniach). Zaopatrzona w kosz z sitkiem, dociskacz wsadu oraz pokrywkę zapobiegającą parowaniu roztworu
2. 4 x pojemnik do dezynfekcji wierteł i drobnych narzędzi wyposażony w sitko, umożliwiające wygodne wyjmowanie wierteł oraz otwór w wieczku, dzięki któremu bez otwierania pojemnika można włożyć narzędzia do środka
 | zestaw | 1 |  |
| **5** | Zestaw do zarabiania materiałów | * W skład zestawu powinno wchodzić min.:
1. 10 x szpatułki metalowe do zarabiania materiałów (różne rozmiary)
2. 10 x płytki szklane do zarabiania materiałów (Płytka zmatowiona z jednej strony, krawędzie zeszlifowane; wymiary: szerokość: 14 cm; długość: 7 cm; grubość: 0,5 cm)
3. 10 x szpatułki plastikowe do zarabiania materiałów
4. 6 x miseczki do mieszania mas alginatowych (elastyczne, o średnicy max 9 cm, wysokości max. 6 cm, możliwość sterylizacji w autoklawie)
5. 10 x plastikowe szpatułki do zarabiania mas alginatowych
 | Zestaw | 1 |  |
| **5** | Zestaw do leczenia zachowawczego | * W skład zestawu powinno wchodzić min.:
1. paski ścierne do polishingu 6 opakowań
* przeznaczone do usuwania kamienia nazębnego z przestrzeni międzyzębowych w warunkach gabinetu stomatologicznego
* długość jednego paska minimum 10 cm
* ziarnistość 30, 40 , 60 micronów
1. paski do ręcznego usuwania złogów: 6 opakowań
* Wymiary: długość 10 cm szerokość 4 mm grubość 0,05 mm
* Perforowane profilaktyczne
1. końcówki aplikujące do laku i wytrawiacza po 1 opakowaniu zbiorczym minimum 100szt
* do aplikacji wielu rodzajów żeli
* Tępe zakończenie
* średnica 0,9mm i 0.6 mm
1. ssaki chirurgiczne sterylne 3 opakowania
* jałowe
* średnica 2.5mm
* w zestawie z adapterem
1. ssaki 20 szt
* wielorazowego użytku
* z szerokim wlotem 16 mm
* ergonomiczny, antypoślizgowy uchwyt
* Mogą być sterylizowane w autoklawach do 134°C
1. ssaki 10szt
* średnicy 11 mm
* wielorazowego użytku
* Mogą być sterylizowane w autoklawach do 134°C
1. Apliatory 10 opakowań
* bezwłókienkowe
* nie wchłaniające wilgoci
* w rozmiarze Regular
 | Zestaw | 1 |  |
| **7** | Zestaw do leczenia endodontycznego | * W skład zestawu powinno wchodzić minimum:
	1. Lupy stomatologiczne okularowe 2 szt.:
* 1 szt. ze światłem
* 1 szt. bez oświetlenia
* Powiększenie 2,5x
* Etui
* Waga max. 50g
* Ramka z tworzywa odpornego na uderzenia i zarysowania
 | Zestaw | 1 |  |
| **5** | Zestaw do leczenia periodontologicznego | * w skład zestawu powinno wchodzić min.:
1. sonda periodontologiczna 10 szt
* podziałka naniesiona laserowo
* Kalibracja 1-15 mm (co 1 mm)
* uchwyt antypoślizgowy
1. kireta uniwersalna columbia 2 szt
* ostrze prostopadłe do krawędzi trzonu
* posiada dwa ostrza
* wykonane ze stali chirurgicznej
* przeznaczona do dezynfekcji i sterylizacji
1. strzykawki typu Luer Lock 1 opkowanie
* pojemność 5 mm
* jałowe
1. igły na strzykawki
* rozmiar 06 x32mm
* jednorazowe
1. żel do stosowania w jamie ustnej 2 szt.
* z chlorcheksydyną
* Wykazuje działanie przeciwbakteryjne i przeciwgrzybicze.
* Niweluje objawy stomatopatii protetycznej.
* Wspiera prawidłową higienę jamy ustne
1. jałowe fartuchy 50 szt
* Pełnobarierowy,
* sterylny, jednorazowego użytku fartuch chirurgiczny
* rozmiar S lub/i M
* wykonany z oddychającego i paroprzepuszczalnego materiału
* posiadający elastyczne mankiety
 | Zestaw | 1 |  |
| **6** | Zestaw do chirurgii stomatologicznej | * W skład zestawu powinno wchodzić min:
1. kosze bezdotykowe 4 szt.
* kolor: Srebrny/stalowy/chrom/inox
* materiał wykonania: stal nierdzewna
* pojemność: 50 l
* typ otwierania: pedałowy
* wyjmowane wnętrze
1. pojemniki na odpady medyczne
* 10 szt. o pojemności minimum 0,5 l,
* odporne na przekłucia
* pojemnik wykonany z wysokiej jakości tworzywa sztucznego.
* posiadają atest PZH
* zaopatrzone w etykietę z międzynarodowym znakiem ostrzegawczym
1. jednorazowe igły atraumatyczne 1 op.
* z otworem bocznym lub tępo ścięta
* jałowe
* Wymiary: 0,3 x 25
1. sterylne gaziki 2 opakowanie zbiorcze
* rozmiar 5x5
* jałowe
* pakowane indywidualnie
1. sterylne rękawiczki
* rozmiar 7 i 7,5 po 20 sztuk
* lateksowe
* bezpudrowe
1. sterylne jednorazowe serwety
* jałowa
* wykonana z włókniny
* Rozmiary po 5 szt
* 45 cm x 40 cm
* 60 cm x 40 cm
* 80 cm x 60 cm
* 80 cm x 90 cm
* 90 cm x 160 cm
* 160 cm x 250 cm
1. osłony na przewody układu ssącego
* 30 szt
* rozmiar 230x8 cm
* jałowe
* wyjmowane ze sterylnej foli
1. sól fizjologiczna
* Natrium chloratum fres 0,9%
* 500ml
* 5 szt.
1. woda utleniona
* płyn 1000g
* roztwór 3%
1. Karpule
* 3 szt.
* wykonane ze stali chirurgicznej
* z możliwością aspiracji
* wyposażony w pierścień kciukowy
* długość 16 cm
* ładowana z boku
* przeznaczona do wielokrotnej sterylizacji
1. kleszcze Berteny do zębów górnych :
* wykonane ze stali nierdzewnej
* około 17 cm długości
* 17 cm długości
* ryflowane dzioby, rowkowania na rękojeści
* 1 rok gwarancji
* do górnych zębów proste 1 szt.
* esowate 1 szt.
* esowate z trzpieniem prawe i lewe po 1 szt.
* kleszcze do ósemek 1 szt.
* kleszcze bagnetowe1 szt.
1. kleszcze Berteny do zębów dolnych:
* wykonane ze stali nierdzewnej
* 17 cm długości
* ryflowane dzioby, rowkowania na rękojeści
* do siekaczy i kłów 1 szt.,
* do trzonowców 1 szt.,
* do ósemek 1 szt.,
* korzeniowe 1 szt.
1. odgryzacz kostny
* wykonany z utwardzanej stali chirurgicznej
* długość całkowita 135 mm
* długość końcówek tnących 15 mm
* szerokość końcówek tnących 4 mm
* długość rękojeści 90 mm
* rodzaj końcówek tnących – ostre, wyżłobione
1. dźwignia korzeniowe Beina
* prosta
* szerokość 2 i 5 mm
* wykonana ze stali nierdzewnej
* polerowana powierzchnia
1. dźwignia Kopp
* prawa i lewa
* długość: 13,5 cm
* wielokrotnego użytku
* wykonana ze stali nierdzewnej
1. dźwignia Heidbrink
* szerokość 2 mm
* dwustronna
* możliwość sterylizacji
1. dźwignia Flohr
* lewa, prawa oraz prosta
* szerokość dzioba: 3 mm
* produkt wielokrotnego użytku
* rękojeść w kształcie gruszki
1. dźwignia Wintera
* wykonana ze stali chirurgicznej
* rękojeść i trzon pod kątem prostym, a dziób dźwigni w kształcie ostro zakończonego łukowatego trójkąta odchylonego pod kątem
1. dźwignia kozia stópka
* prosta, prawa i lewa
* wykonana ze stali chirurgicznej
* rękojeść w kształcie gruszki
1. rasparor
* dwustronny
* 18 cm
* dłuto - ostre i płaskie; łyżeczka - zaokrąglona na końcu
* stal chirurgiczna
1. uchwyt do skalpela
* nr 3
* nr 4
* wielorazowego użytku
* wykonany ze stali nierdzewnej
1. ostrze skalpela po 1 opakowaniu
* rozmiary 15, 15c, 12, 11
* jednorazowego użytku
1. nożyczki chirurgiczne po 1 szt.: proste, wygięte, ostro tępe, wygięte Westcott
* ze stali nierdzewnej
* możliwość sterylizacji w autoklawie
* wielorazowego użytku
1. pęsety chirurgiczne Adson 2 szt.
* ze stali nierdzewnej
* część robocza prosta,
* posiada delikatne rowki
* z ząbkami 1 szt.
* bez ząbków 1 szt.
1. pęseta chirurgiczna z ząbkiem 1 szt.
* prosta
* stan nierdzewna
* antypoślizgowy uchwyt
* wielorazowa
* długość minimum 12 cm
1. igłotrzymacze Mathieu 5 szt
* długość całkowita 14cm
* rodzaj części chwytającej krzyżowo rowkowane bransze
* rodzaj mechanizmu zaciskowego sprężynujący, 3-stopniowe zapadki
* wielokrotnego użytku
* stal nierdzewna
1. peany 3 szt.
* proste
* ze stali nierdzewnej
* 14 cm
* blokada chwytu
1. kochery 3 szt.
* 2 szt. proste
* 1 szt. zagięte
* 14 cm
* stal nierdzewna
* Blokada uchwytu
1. hak Minesota 1 szt.
* długość 14 cm
* szerokość 20 mm
* stal nierdzewna
1. hak middeldorpt 1 szt.
* 26x30 mm, dł. 23,5 cm
* stal nierdzewna
* wielokrotnego użytku
1. hak Langenbeck 2 szt.
* 30 mm x 11 mm
* 40 mm x 11 mm
* długość 210 mm
* stal nierdzewna
1. hak ostry 1 szt.
* chirurgiczny ostry,
* 3 ząbek
* 16 cm
* stal nierdzewna
1. łyżeczka kostna 1 szt.
* typu Lucas
* dwustronna
* rozmiar końcówki 2,5mm
* długość całkowita 17,5 cm
* rodzaj końcówki właściwej ostra i podłużna, płaska łyżeczka
* stal nierdzewna
1. łyżeczka zębodołowa po 1 szt. :
* prosta,
* prawa i lewa
* stal nierdzewna
1. nici chirurgiczne : ½ okręgu, 3/8 okręgu, ¼ okręgu
* 2-0,
* 4-0,
* 6-0
* resorbowalne i nieresorbowalne
1. kompresy niejałowe 3 opakowania
* rozmiar 5x5
* w opakowaniu 100szt
* wykonane z gazy bielonej
 | zestaw | 1 |  |
| **7** | Zestaw do leczenia protetycznego | * W skład zestawu powinno wchodzić min.:
	1. kolornik:
* 16 kolorów od A1 do D4
* wielorazowego użytku
	1. kleszcze krampony 2 szt.
* typu delfinki i proste tzw. rekinki
* długość całkowita około 150 mm
* ergonomiczne rączki doskonale zbalansowane
* gładka, satynowa powierzchnia
* stal chirurgiczna
	1. lusterko dla pacjenta 3 szt.
* w kształcie zęba
* szklana powierzchnia odbijająca obraz (1:1) zabezpieczona została folią ochronną.
* obudowa wykonana z tworzywa sztucznego pozbawiona ostrych krawędzi
	1. masa alginatowa 15 szt.
* wraz z miarkami producentów (1 zestaw miarek do jednej masy)
* szybki czas wiązania
* opakowanie ok. 450g
	1. masa silikonowa do zarabiania ręcznego 2 całe zestawy
* I warstwa typu kondensacyjnego 900 ml
* II warstwa w zestawie
* stabilność kształtu,
* duża elastyczność,
* mała lepkość,
* wysoka twardość końcowa,
* miętowy zapach
	1. masa silikonowa addacyjna II warstwa
* pistolet w zestawie
	1. nitka retrakcyjna
* 100% bawełniana
* rozmiar 000, 1,3
* opakowanie minimum 240cm
	1. nożyk do wosku 2 szt.
* 13 cm
* 17cm
* z drewnianą rączką
* zastosowanie: wosk, porcelana
	1. wosk miękki modelowy 2 opakowania
* opakowanie 500g
* do wykonywania modeli podstawowych protez zębowych.
	1. wosk twardy modelowy 1 opakowanie
* opakowanie 500g
* do wykonywania modeli podstawowych protez zębowych
	1. rozwieraki wielokrotnego użytku po 2 szt. w każdym rozmiarze
* z blokadą na język
* S (100 mm x 44 mm x 40 mm),
* M (106 mm x 48 mm x 54 mm),
* L (126 mm x 57 mm x 51 mm)
	1. łyżki metalowe wyciskowe do pełnego uzębienia
* perforowane
* górne po 2 szt. rozm.: 1,2,3,4,5
* dolne po 2 szt. rozm.: 1,2,3,4,5,
	1. łyżki metalowe wyciskowe do braków skrzydłowych
* perforowane
* górne po 2 szt. rozm.: 1,2,3,4,5
* dolne po 2 szt. rozm.: 1,2,3,4,5,
	1. łyżki metalowe do bezzębia
* gładkie
* górne po 1 szt. rozm: S, M, L
* dolne po 1 szt. rozm: S, M, L
	1. łyżka wyciskowa połówka 2 szt.
* wielokrotnego użytku
* stal nierdzewna
* perforowane
	1. łyżka koronówka 2 szt.
* częściowa
* perforowana
* obrotowa
* stal nierdzewna
	1. łyżki pełne do zachowanych wszystkich zębów
* górne po 1 szt. rozm: 2,3,4
* dolne po 1 szt. rozm: 2,3,4
* stal nierdzewna
	1. łyżki wyciskowe plastikowe
* perforowane
* górne po 2 szt. rozm: I, II, III
* dolne po 2 szt. rozm: I, II, III
	1. frezy 5 szt.:
* różnych kształtów
* możliwość sterylizacji
* z węglika spiekanego
	1. zwieraki do modeli 5 szt.
* stalowe lub mosiężne
* rozmiar średni
 | Zestaw | 1 |  |
| **8** | Zestaw do leczenia ortodontycznego | * W skład zestawu powinno wchodzić minimum:
1. Drut retencyjny 2 opakowania: płaski, niti, w szpuli
2. płytka przedsionkowa rozm. 1, 2 i 3 po 1 szt:
* wykonane z atestowanego tworzywa,
* nietoksyczne i nie wywołujące miejscowych podrażnień śluzówki
1. płytka przedsionkowa z zaporą dla języka - wersja plastikowa
2. rurki policzkowe: po 1 sztuce na pierwsze trzonowce , niti
3. łańcuszek
* elastyczny,
* minimum 450 cm,
* kolor Silver
1. ligatury: elastyczne - opakowanie zawierające różne kolory w ilości minimum 26 szt.
2. gumki separacyjne
* bez lateksu,
* sypkie,
* 1000 szt. w opakowaniu
1. Rozwierak do warg i policzków:
* z dodatkowymi trzymadełkami ,
* dla dorosłych
* wykonany z poliwęglanu,
* można sterylizować w autoklawie
1. Rozwierak dwustronny do zdjęć:
* bardzo gładkie krawędzie ,
* dwa rozmiary: dziecięcy i dla dorosłych
* trwały plastikowy materiał,
* możliwa sterylizacja w autoklawie
 | Zestaw | 1 |  |
| **9** | Asortyment do prowadzenia edukacji | * W skład zestawu powinno wchodzić minimum:
	1. Szczoteczka jednopęczkowa – 6 szt.
	2. szczoteczki miedzyzębowe zestaw min. 12 szt. w różnych rozmiarach
	3. szczoteczki ortodontyczne 6 szt.
	4. szczoteczki do protez 4 szt.
	5. szczoteczki do implantów 4 szt.
	6. szczoteczki pozabiegowe 4 szt.
	7. szczoteczka soniczna:
* minimum 40000 ruchów sonicznych/min.
* zasilanie akumulatorowe
* stacja ładowania i min. 2 wymienne końcówki w zestawie
* sygnalizator czasu mycia
* instrukcja obsługi w języku polskim
* Gwarancja – min. 24 miesiące

(Uwaga: zaoferowany okres gwarancji podlega ocenie w kryterium gwarancja zgodnie z opisem zawartym w pkt 16 SWZ)* 1. szczoteczka rotacyjna(elektryczna):
* minimum 7600 ruchów oscylacyjnych/min.
* zasilanie akumulatorowe
* stacja ładowania i min. 2 wymienne końcówki w zestawie
* sygnalizator czasu mycia
* min. 2-stopniowa skala prędkości
* instrukcja obsługi w języku polskim
* Gwarancja – min. 24 miesiące

(Uwaga: zaoferowany okres gwarancji podlega ocenie w kryterium gwarancja zgodnie z opisem zawartym w pkt 16 SWZ)* 1. końcówki do szczoteczek elektrycznych kompatybilne ze szczoteczką opisaną w lit h):
* polerująca,
* wymiatająca,
* orto,
* interdentalna
	1. szczoteczka manualna dla dzieci różne rodzaje 10 szt.
	2. szczoteczki elektryczne dla dzieci 5 szt.
	3. irygator stomatologiczny przenośny:
* min. 3 – stopniowa regulacja ciśnienia wody
* zasilanie akumulatorowe lub akumulatorowo-sieciowe
* instrukcja obsługi w języku polskim
* Gwarancja – min. 24 miesiące

(Uwaga: zaoferowany okres gwarancji podlega ocenie w kryterium gwarancja zgodnie z opisem zawartym w pkt 16 SWZ)* 1. irygator stacjonarny:
* zakres ciśnienia 0,6-6,5 bar
* pojemność zbiornika min. 500 ml
* w zestawie min.:
* 2 końcówki klasyczne do irygacji
* 1 końcówka do czyszczenia języka
* 1 końcówka do irygacji poddziąsłowej
* 1 końcówka do czyszczenia aparatów ortodontycznych
* 1 końcówka do czyszczenia implantów, mostów, koron
* 1 końcówka szczoteczka do zębów
* Instrukcja obsługi w języku polskim
* Gwarancja – min. 24 miesiące

(Uwaga: zaoferowany okres gwarancji podlega ocenie w kryterium gwarancja zgodnie z opisem zawartym w pkt 16 SWZ)* 1. Flosser – 1 op. min. 50 szt..
	2. skrobaczki do języka 5 szt.
	3. nitki dentystyczne różne rodzaje po 3 opakowania
 | Zestaw | 1 |  |
| **11** | Rękaw do sterylizacji – różne rodzaje | * 1x 50mmx200m
* 1x 75mmx200m
* 1x 100mmx200m
* 1x 150mmx200m
* 2x 200mmx200m
 | Szt. | 6 |  |
| **12** | Środki do dezynfekcji | * W skład zestawu powinno wchodzić minimum:
	1. Preparat do dezynfekcji powierzchni o szerokim spektrum działania 10 L
	2. Chusteczki dezynfekcyjne 10 opakowań
	3. Preparat do dezynfekcji narzędzi obrotowych 2 szt.
	4. Preparat do dezynfekcji dużych narzędzi 2 szt.
	5. Preparat do dezynfekcji rąk z nawilżaniem 10 L
	6. Preparat do codziennej dezynfekcji układu ssącego 5 L
	7. Preparat do cotygodniowej dezynfekcji układu ssącego min. 1 L
	8. Preparat do dezynfekcji wycisków min. 1 L
 | Zestaw | 1 |  |
| **13** | Sprzęt dla lekarza/higienistki | * W skład zestawu powinno wchodzić minimum:
1. Czepki medyczne bawełniane 10 szt.
2. Jednorazowe fizelinowe fartuchy ochronne 20 szt.
3. Jednorazowe foliowe fartuchy ochronne 50 szt.
4. Rękawiczki nitrylowe w rozm. S i M po 1 opakowaniu każdego rozmiaru
5. Maseczki ochronne 10 opakowań
6. Przyłbice z wymiennymi wkładami 4 szt.
 | Zestaw | 1 |  |
| **14** | Sprzęt dla pacjenta | * W skład zestawu powinno wchodzić minimum:
1. Okulary ochronne dla pacjenta 4 szt.
2. Serwety jednorazowe 200 szt.
3. Łańcuszek do serwet 4 szt.
4. Wkłady do spluwaczki jednorazowe 200 szt.
5. Kubeczki jednorazowe 200 szt.
 | Zestaw | 1 |  |
| **15** | Materiały stosowane w stomatologii zachowawczej | * W skład zestawu powinno wchodzić:
1. płynne szkliwo 2 opakowania : remineralizująca pasta ochronna do wrażliwych zębów 35 ml
2. płynny koferdam 2 opakowania: opakowannie zbiorcze zawierające 4 sztuki, w strzykawce 1,2ml, światło utwardzalny
3. wytrawiacze 10 szt.: w postaci żelu, opakowanie: strzykawka 13 g, 36%
4. żel wybielający różne rodzaje po 1 szt.: 10%, 16%, 40%, na bazie nadtlenku karbamidu, na bazie nadtlenku wodoru
5. lak światłoutwardzalny 10 szt.: różne kolory, w strzykawkach z aplikatorami, uwalniający fluor, strzykawka 1,25g
6. Piasek na bazie erytrytolu 10 szt.: 14 mikronów opakowanie butelki po 100 g
7. Piasek na bazie glicyny 3 szt.: cząstki na bazie glicyny, butelka 200 g , do profilaktyki, wizyt kontrolnych, pacjentów z nadwrażliwością i leczonych ortodontycznie, wielkość ziarna ~ 65 µm
8. piasek na bazie dwuwęglanu sodu 10 szt.: opakowanie 300 g, wielkość ziaren 40 mikronów
9. lakier z chlorcheksydyną: zawiera fluor, chlorheksydynę oraz chlorek cetylpirydyny, opakowanie 4 g
10. lakier o konsystencji płynnej w szklanych fiolkach 1 opakowanie zawierające minimum 50 szt., stężenie fluoru 0,1%, bezbarwny, szybkoschnący
11. lakier w jednorazowych opakowaniach z pędzelkiem 30 szt.: lakier do fluoryzacji zębów zawierający 5% fluorku sodu, czas wiązania wynosi 10 sekund, nie barwi szkliwa na żółto
12. pasty polerskie po 1 szt.: z hydroksyapatytem oczyszczająca i polerująca, RDA 27, RDA 8 i 48, tuba zawierająca minimum 35g pasty, pasta profilaktyczna o zmiennych właściwościach abrazyjnych, która umożliwia jednoetapowe, skuteczne oczyszczanie i polerowanie powierzchni zębów
13. cement cynkowo siarczanowy 2 opakowania: 250g , skład: gips modelowy, siarczan cynku, dekstryna żółta, kaolin, tlenek cynku, 0,15% chinosolu., z dodatkiem tymolu
14. system wiążący bond 1 szt.: opakowanie 6 ml
15. cement cynkowo siarczanowy gotowy preparat do użycia, opakowanie 28 g, stosowany do tymczasowego zabezpieczenia ubytków
16. preparat do tamowania krwawień: 10g, opatrunek do tamowania drobnych krwawień przydziąsłowych powstałych podczas zabiegów dentystycznych w jamie ustnej
17. Eugenol 3 szt.: opakowanie 10 ml
18. cement tlenkowo cynkowo eugenolowy 3 szt.: opakowanie minimum 50g
19. cement fosforanowy po 2 opakowania: opakowanie zawiera: pojemnik z proszkiem (30 g), pojemnik z płynem (18 g) zaopatrzony w kroplomierz i łyżeczkę do pobierania proszku, szybkowiążący i wolnowiążący,
20. cement wodorotlenkowo wapniowy 2 opakowania: 1- materiał podkładowy typu liner, na bazie wodorotlenku wapnia. Opakowanie: 1 x tubka pasty bazowej 12g, 1 x tubka katalizatora 12g bloczek do mieszania, 2 - preparatem wodorotlenkowo-wapniowym o silnie alkalicznym odczynie (pH wynosi 12,5±0,5), opakowanie proszku 10g
21. cement polikarboksylowy 1opakowanie; proszek: tlenek (Zn, Mg, Al), kwas borny płyn: kwas akrylowy, bezwodnik kwasu maleinowego, woda destylowana, opakowanie: 80 g proszku + 40 g płynu
22. cement GI chemoutwardzalny do zarabiania 1 opakowanie: szkło-jonomerowy cement przeznaczony do osadzania uzupełnień protetycznych, przeznaczony do ręcznego mieszania, proszek 33g, płyn 12ml oraz w kapsułkach 1 opakowanie szkło-jonomerowy cement w kapsułkach, przeznaczony do osadzania uzupełnień protetycznych 50 kapsułek x 0,4g
23. wypełnienie ostateczne kompozytowe światłoutwardzalne w minimum 5 odcieniach
24. preparat do fluoryzacji w tubce 3 szt.: opakowanie 50g , 1 g żelu zawiera 33,19 mg aminofluorków (Aminofluoridum) i 22,1 mg sodu fluorku (Natrii fluoridum) 1 g żelu zawiera 12,5 mg czynnego fluoru (12 500 ppm)
25. wskaźnik fuksynowy Plaque 1opakowanie: żel do wykrywania płytki nazębnej tuba 40g
 | Zestaw | 1 |  |

……………………………………………….. …………………………………………….

Data Podpis Wykonawcy