Załącznik nr 3 do SWZ

**Opis przedmiotu zamówienia – po wypełnieniu załącznik do Formularza ofertowego**

**Opis parametrów technicznych oferowanego sprzętu**

**ZAKUP I DOSTAWA STOMATOLOGICZNYCH MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH DLA SZKOŁY POLICEALNEJ – MEDYCZNEGO STUDIUM ZAWODOWEGO im. DANUTY SIEDZIKÓWNY ps. „INKA” w BIAŁEJ PODLASKIEJ w RAMACH PROJEKTU „AKTYWNA SZKOŁA 2”**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp** | **Nazwa sprzętu** | **Specyfikacja sprzętu** | **Jedn. miary** | **ilość** | **Opis parametru oferowanego/potwierdzenie spełnienia wymaganego parametru** |
| **1** | Zestaw do koferdramu | * Zestaw powinien zawierać min:   + 1. **dziurkacz do koferdamu**     2. **kleszcze do klamer**     3. **ramki do koferdamu 3 szt. różne rozmiary**     4. **komplet klamer (min. 10 szt.):** Klamra z płaskimi skrzydełkami do mniejszych dolnych zębów trzonowych, Klamra z obwieszonymi skrzydełkami do dużych górnych zębów trzonowych, Klamra z obwieszonymi skrzydełkami do korzeni zębów trzonowych, Klamra z ząbkowanymi skrzydełkami do dolnych prawych zębów trzonowych, Klamra z ząbkowanymi skrzydełkami do dolnych lewych zębów trzonowych, Klamra z jednym małym i jednym dużym skrzydełkiem do zębów przednich, Klamra z płaskimi skrzydełkami do zębów przednich, Klamra z zaokrąglonymi skrzydełkami do zębów przedtrzonowych, Klamra z zaokrąglonymi i płaskimi skrzydełkami do zębów przedtrzonowych, Klamra z małymi skrzydełkami i wysokim łukiem do zębów przednich i przedtrzonowych     5. **komplet gum** | Szt. | 2 |  |
| **2** | Formówki sekcyjne | * For mówka pierścieniowa z napinaczem * Do pasków 5 mm * Przeznaczona do tradycyjnych pasków (bez otworów) * Wykonana z materiału odpornego na korozję (np. stal nierdzewna, tytan) * Spełniająca wymogi sterylizacji * Instrukcja obsługi w języku polskim * Gwarancja – min. 24 miesiące * Uwaga: zaoferowany okres gwarancji podlega ocenie w kryterium gwarancja zgodnie z opisem zawartym w pkt 16 SWZ * W zestawie kształtki anatomiczne o grubości 0,05 mm w rozmiarze 5 mm – min. 100 szt * W zestawie paski profilowane o grubości 0,05 mm – min. 60 szt. | Zestaw | 2 |  |
| **3** | Zestaw kiret | * Zestaw składający się z min. 7 kiret * Zastosowanie: **powierzchnie przedsionkowe zębów przednich, powierzchnie językowe i podniebienne zębów przednich, powierzchnie zębów przednich i przedtrzonowych, powierzchnie zębów przedtrzonowych i trzonowych, powierzchnie policzkowe i podniebienne, językowe trzonowców, powierzchnie mezjalne zębów trzonowych, powierzchnie dystalne zębów trzonowych** * **Długość max 180 mm** * **Wykonane z materiałów odpornych na korozję (np. stal nierdzewna)** * **Możliwość sterylizacji** * **Produkt naostrzony i gotowy do użycia** * **Kaseta do sterylizacji w zestawie** | Zestaw | 2 |  |
| **4** | Pojemniki/wanienki z przykryciem i sitem na roztwory do dezynfekcji | * W skład zestawu wchodzi:  1. 2 x wanienka o pojemności 3 L kompatybilna ze wszystkimi rodzajami środków do dezynfekcji (stosowanych w zalecanych przez producentów stężeniach). Zaopatrzona w kosz z sitkiem, dociskacz wsadu oraz pokrywkę zapobiegającą parowaniu roztworu 2. 4 x pojemnik do dezynfekcji wierteł i drobnych narzędzi wyposażony w sitko, umożliwiające wygodne wyjmowanie wierteł oraz otwór w wieczku, dzięki któremu bez otwierania pojemnika można włożyć narzędzia do środka | zestaw | 1 |  |
| **5** | Zestaw do zarabiania materiałów | * W skład zestawu powinno wchodzić min.:  1. 10 x szpatułki metalowe do zarabiania materiałów (różne rozmiary) 2. 10 x płytki szklane do zarabiania materiałów (Płytka zmatowiona z jednej strony, krawędzie zeszlifowane; wymiary: szerokość: 14 cm; długość: 7 cm; grubość: 0,5 cm) 3. 10 x szpatułki plastikowe do zarabiania materiałów 4. 6 x miseczki do mieszania mas alginatowych (elastyczne, o średnicy max 9 cm, wysokości max. 6 cm, możliwość sterylizacji w autoklawie) 5. 10 x plastikowe szpatułki do zarabiania mas alginatowych | Zestaw | 1 |  |
| **5** | Zestaw do leczenia zachowawczego | * W skład zestawu powinno wchodzić min.:  1. paski ścierne do polishingu 6 opakowań  * przeznaczone do usuwania kamienia nazębnego z przestrzeni międzyzębowych w warunkach gabinetu stomatologicznego * długość jednego paska minimum 10 cm * ziarnistość 30, 40 , 60 micronów  1. paski do ręcznego usuwania złogów: 6 opakowań  * Wymiary: długość 10 cm szerokość 4 mm grubość 0,05 mm * Perforowane profilaktyczne  1. końcówki aplikujące do laku i wytrawiacza po 1 opakowaniu zbiorczym minimum 100szt  * do aplikacji wielu rodzajów żeli * Tępe zakończenie * średnica 0,9mm i 0.6 mm  1. ssaki chirurgiczne sterylne 3 opakowania  * jałowe * średnica 2.5mm * w zestawie z adapterem  1. ssaki 20 szt  * wielorazowego użytku * z szerokim wlotem 16 mm * ergonomiczny, antypoślizgowy uchwyt * Mogą być sterylizowane w autoklawach do 134°C  1. ssaki 10szt  * średnicy 11 mm * wielorazowego użytku * Mogą być sterylizowane w autoklawach do 134°C  1. Apliatory 10 opakowań  * bezwłókienkowe * nie wchłaniające wilgoci * w rozmiarze Regular | Zestaw | 1 |  |
| **7** | Zestaw do leczenia endodontycznego | * W skład zestawu powinno wchodzić minimum:   1. Lupy stomatologiczne okularowe 2 szt.: * 1 szt. ze światłem * 1 szt. bez oświetlenia * Powiększenie 2,5x * Etui * Waga max. 50g * Ramka z tworzywa odpornego na uderzenia i zarysowania | Zestaw | 1 |  |
| **5** | Zestaw do leczenia periodontologicznego | * w skład zestawu powinno wchodzić min.:  1. sonda periodontologiczna 10 szt  * podziałka naniesiona laserowo * Kalibracja 1-15 mm (co 1 mm) * uchwyt antypoślizgowy  1. kireta uniwersalna columbia 2 szt  * ostrze prostopadłe do krawędzi trzonu * posiada dwa ostrza * wykonane ze stali chirurgicznej * przeznaczona do dezynfekcji i sterylizacji  1. strzykawki typu Luer Lock 1 opkowanie  * pojemność 5 mm * jałowe  1. igły na strzykawki  * rozmiar 06 x32mm * jednorazowe  1. żel do stosowania w jamie ustnej 2 szt.  * z chlorcheksydyną * Wykazuje działanie przeciwbakteryjne i przeciwgrzybicze. * Niweluje objawy stomatopatii protetycznej. * Wspiera prawidłową higienę jamy ustne  1. jałowe fartuchy 50 szt  * Pełnobarierowy, * sterylny, jednorazowego użytku fartuch chirurgiczny * rozmiar S lub/i M * wykonany z oddychającego i paroprzepuszczalnego materiału * posiadający elastyczne mankiety | Zestaw | 1 |  |
| **6** | Zestaw do chirurgii stomatologicznej | * W skład zestawu powinno wchodzić min:  1. kosze bezdotykowe 4 szt.  * kolor: Srebrny/stalowy/chrom/inox * materiał wykonania: stal nierdzewna * pojemność: 50 l * typ otwierania: pedałowy * wyjmowane wnętrze  1. pojemniki na odpady medyczne  * 10 szt. o pojemności minimum 0,5 l, * odporne na przekłucia * pojemnik wykonany z wysokiej jakości tworzywa sztucznego. * posiadają atest PZH * zaopatrzone w etykietę z międzynarodowym znakiem ostrzegawczym  1. jednorazowe igły atraumatyczne 1 op.  * z otworem bocznym lub tępo ścięta * jałowe * Wymiary: 0,3 x 25  1. sterylne gaziki 2 opakowanie zbiorcze  * rozmiar 5x5 * jałowe * pakowane indywidualnie  1. sterylne rękawiczki  * rozmiar 7 i 7,5 po 20 sztuk * lateksowe * bezpudrowe  1. sterylne jednorazowe serwety  * jałowa * wykonana z włókniny * Rozmiary po 5 szt * 45 cm x 40 cm * 60 cm x 40 cm * 80 cm x 60 cm * 80 cm x 90 cm * 90 cm x 160 cm * 160 cm x 250 cm  1. osłony na przewody układu ssącego  * 30 szt * rozmiar 230x8 cm * jałowe * wyjmowane ze sterylnej foli  1. sól fizjologiczna  * Natrium chloratum fres 0,9% * 500ml * 5 szt.  1. woda utleniona  * płyn 1000g * roztwór 3%  1. Karpule  * 3 szt. * wykonane ze stali chirurgicznej * z możliwością aspiracji * wyposażony w pierścień kciukowy * długość 16 cm * ładowana z boku * przeznaczona do wielokrotnej sterylizacji  1. kleszcze Berteny do zębów górnych :  * wykonane ze stali nierdzewnej * około 17 cm długości * 17 cm długości * ryflowane dzioby, rowkowania na rękojeści * 1 rok gwarancji * do górnych zębów proste 1 szt. * esowate 1 szt. * esowate z trzpieniem prawe i lewe po 1 szt. * kleszcze do ósemek 1 szt. * kleszcze bagnetowe1 szt.  1. kleszcze Berteny do zębów dolnych:  * wykonane ze stali nierdzewnej * 17 cm długości * ryflowane dzioby, rowkowania na rękojeści * do siekaczy i kłów 1 szt., * do trzonowców 1 szt., * do ósemek 1 szt., * korzeniowe 1 szt.  1. odgryzacz kostny  * wykonany z utwardzanej stali chirurgicznej * długość całkowita 135 mm * długość końcówek tnących 15 mm * szerokość końcówek tnących 4 mm * długość rękojeści 90 mm * rodzaj końcówek tnących – ostre, wyżłobione  1. dźwignia korzeniowe Beina  * prosta * szerokość 2 i 5 mm * wykonana ze stali nierdzewnej * polerowana powierzchnia  1. dźwignia Kopp  * prawa i lewa * długość: 13,5 cm * wielokrotnego użytku * wykonana ze stali nierdzewnej  1. dźwignia Heidbrink  * szerokość 2 mm * dwustronna * możliwość sterylizacji  1. dźwignia Flohr  * lewa, prawa oraz prosta * szerokość dzioba: 3 mm * produkt wielokrotnego użytku * rękojeść w kształcie gruszki  1. dźwignia Wintera  * wykonana ze stali chirurgicznej * rękojeść i trzon pod kątem prostym, a dziób dźwigni w kształcie ostro zakończonego łukowatego trójkąta odchylonego pod kątem  1. dźwignia kozia stópka  * prosta, prawa i lewa * wykonana ze stali chirurgicznej * rękojeść w kształcie gruszki  1. rasparor  * dwustronny * 18 cm * dłuto - ostre i płaskie; łyżeczka - zaokrąglona na końcu * stal chirurgiczna  1. uchwyt do skalpela  * nr 3 * nr 4 * wielorazowego użytku * wykonany ze stali nierdzewnej  1. ostrze skalpela po 1 opakowaniu  * rozmiary 15, 15c, 12, 11 * jednorazowego użytku  1. nożyczki chirurgiczne po 1 szt.: proste, wygięte, ostro tępe, wygięte Westcott  * ze stali nierdzewnej * możliwość sterylizacji w autoklawie * wielorazowego użytku  1. pęsety chirurgiczne Adson 2 szt.  * ze stali nierdzewnej * część robocza prosta, * posiada delikatne rowki * z ząbkami 1 szt. * bez ząbków 1 szt.  1. pęseta chirurgiczna z ząbkiem 1 szt.  * prosta * stan nierdzewna * antypoślizgowy uchwyt * wielorazowa * długość minimum 12 cm  1. igłotrzymacze Mathieu 5 szt  * długość całkowita 14cm * rodzaj części chwytającej krzyżowo rowkowane bransze * rodzaj mechanizmu zaciskowego sprężynujący,  3-stopniowe zapadki * wielokrotnego użytku * stal nierdzewna  1. peany 3 szt.  * proste * ze stali nierdzewnej * 14 cm * blokada chwytu  1. kochery 3 szt.  * 2 szt. proste * 1 szt. zagięte * 14 cm * stal nierdzewna * Blokada uchwytu  1. hak Minesota 1 szt.  * długość 14 cm * szerokość 20 mm * stal nierdzewna  1. hak middeldorpt 1 szt.  * 26x30 mm, dł. 23,5 cm * stal nierdzewna * wielokrotnego użytku  1. hak Langenbeck 2 szt.  * 30 mm x 11 mm * 40 mm x 11 mm * długość 210 mm * stal nierdzewna  1. hak ostry 1 szt.  * chirurgiczny ostry, * 3 ząbek * 16 cm * stal nierdzewna  1. łyżeczka kostna 1 szt.  * typu Lucas * dwustronna * rozmiar końcówki 2,5mm * długość całkowita 17,5 cm * rodzaj końcówki właściwej ostra i podłużna, płaska łyżeczka * stal nierdzewna  1. łyżeczka zębodołowa po 1 szt. :  * prosta, * prawa i lewa * stal nierdzewna  1. nici chirurgiczne : ½ okręgu, 3/8 okręgu, ¼ okręgu  * 2-0, * 4-0, * 6-0 * resorbowalne i nieresorbowalne  1. kompresy niejałowe 3 opakowania  * rozmiar 5x5 * w opakowaniu 100szt * wykonane z gazy bielonej | zestaw | 1 |  |
| **7** | Zestaw do leczenia protetycznego | * W skład zestawu powinno wchodzić min.:   1. kolornik: * 16 kolorów od A1 do D4 * wielorazowego użytku   1. kleszcze krampony 2 szt. * typu delfinki i proste tzw. rekinki * długość całkowita około 150 mm * ergonomiczne rączki doskonale zbalansowane * gładka, satynowa powierzchnia * stal chirurgiczna   1. lusterko dla pacjenta 3 szt. * w kształcie zęba * szklana powierzchnia odbijająca obraz (1:1) zabezpieczona została folią ochronną. * obudowa wykonana z tworzywa sztucznego pozbawiona ostrych krawędzi   1. masa alginatowa 15 szt. * wraz z miarkami producentów (1 zestaw miarek do jednej masy) * szybki czas wiązania * opakowanie ok. 450g   1. masa silikonowa do zarabiania ręcznego 2 całe zestawy * I warstwa typu kondensacyjnego 900 ml * II warstwa w zestawie * stabilność kształtu, * duża elastyczność, * mała lepkość, * wysoka twardość końcowa, * miętowy zapach   1. masa silikonowa addacyjna II warstwa * pistolet w zestawie   1. nitka retrakcyjna * 100% bawełniana * rozmiar 000, 1,3 * opakowanie minimum 240cm   1. nożyk do wosku 2 szt. * 13 cm * 17cm * z drewnianą rączką * zastosowanie: wosk, porcelana   1. wosk miękki modelowy 2 opakowania * opakowanie 500g * do wykonywania modeli podstawowych protez zębowych.   1. wosk twardy modelowy 1 opakowanie * opakowanie 500g * do wykonywania modeli podstawowych protez zębowych   1. rozwieraki wielokrotnego użytku po 2 szt. w każdym rozmiarze * z blokadą na język * S (100 mm x 44 mm x 40 mm), * M (106 mm x 48 mm x 54 mm), * L (126 mm x 57 mm x 51 mm)   1. łyżki metalowe wyciskowe do pełnego uzębienia * perforowane * górne po 2 szt. rozm.: 1,2,3,4,5 * dolne po 2 szt. rozm.: 1,2,3,4,5,   1. łyżki metalowe wyciskowe do braków skrzydłowych * perforowane * górne po 2 szt. rozm.: 1,2,3,4,5 * dolne po 2 szt. rozm.: 1,2,3,4,5,   1. łyżki metalowe do bezzębia * gładkie * górne po 1 szt. rozm: S, M, L * dolne po 1 szt. rozm: S, M, L   1. łyżka wyciskowa połówka 2 szt. * wielokrotnego użytku * stal nierdzewna * perforowane   1. łyżka koronówka 2 szt. * częściowa * perforowana * obrotowa * stal nierdzewna   1. łyżki pełne do zachowanych wszystkich zębów * górne po 1 szt. rozm: 2,3,4 * dolne po 1 szt. rozm: 2,3,4 * stal nierdzewna   1. łyżki wyciskowe plastikowe * perforowane * górne po 2 szt. rozm: I, II, III * dolne po 2 szt. rozm: I, II, III   1. frezy 5 szt.: * różnych kształtów * możliwość sterylizacji * z węglika spiekanego   1. zwieraki do modeli 5 szt. * stalowe lub mosiężne * rozmiar średni | Zestaw | 1 |  |
| **8** | Zestaw do leczenia ortodontycznego | * W skład zestawu powinno wchodzić minimum:  1. Drut retencyjny 2 opakowania: płaski, niti, w szpuli 2. płytka przedsionkowa rozm. 1, 2 i 3 po 1 szt:  * wykonane z atestowanego tworzywa, * nietoksyczne i nie wywołujące miejscowych podrażnień śluzówki  1. płytka przedsionkowa z zaporą dla języka - wersja plastikowa 2. rurki policzkowe: po 1 sztuce na pierwsze trzonowce , niti 3. łańcuszek  * elastyczny, * minimum 450 cm, * kolor Silver  1. ligatury: elastyczne - opakowanie zawierające różne kolory w ilości minimum 26 szt. 2. gumki separacyjne  * bez lateksu, * sypkie, * 1000 szt. w opakowaniu  1. Rozwierak do warg i policzków:  * z dodatkowymi trzymadełkami , * dla dorosłych * wykonany z poliwęglanu, * można sterylizować w autoklawie  1. Rozwierak dwustronny do zdjęć:  * bardzo gładkie krawędzie , * dwa rozmiary: dziecięcy i dla dorosłych * trwały plastikowy materiał, * możliwa sterylizacja w autoklawie | Zestaw | 1 |  |
| **9** | Asortyment do prowadzenia edukacji | * W skład zestawu powinno wchodzić minimum:   1. Szczoteczka jednopęczkowa – 6 szt.   2. szczoteczki miedzyzębowe zestaw min. 12 szt. w różnych rozmiarach   3. szczoteczki ortodontyczne 6 szt.   4. szczoteczki do protez 4 szt.   5. szczoteczki do implantów 4 szt.   6. szczoteczki pozabiegowe 4 szt.   7. szczoteczka soniczna: * minimum 40000 ruchów sonicznych/min. * zasilanie akumulatorowe * stacja ładowania i min. 2 wymienne końcówki w zestawie * sygnalizator czasu mycia * instrukcja obsługi w języku polskim * Gwarancja – min. 24 miesiące   (Uwaga: zaoferowany okres gwarancji podlega ocenie w kryterium gwarancja zgodnie z opisem zawartym w pkt 16 SWZ)   * 1. szczoteczka rotacyjna(elektryczna): * minimum 7600 ruchów oscylacyjnych/min. * zasilanie akumulatorowe * stacja ładowania i min. 2 wymienne końcówki w zestawie * sygnalizator czasu mycia * min. 2-stopniowa skala prędkości * instrukcja obsługi w języku polskim * Gwarancja – min. 24 miesiące   (Uwaga: zaoferowany okres gwarancji podlega ocenie w kryterium gwarancja zgodnie z opisem zawartym w pkt 16 SWZ)   * 1. końcówki do szczoteczek elektrycznych kompatybilne ze szczoteczką opisaną w lit h): * polerująca, * wymiatająca, * orto, * interdentalna   1. szczoteczka manualna dla dzieci różne rodzaje 10 szt.   2. szczoteczki elektryczne dla dzieci 5 szt.   3. irygator stomatologiczny przenośny: * min. 3 – stopniowa regulacja ciśnienia wody * zasilanie akumulatorowe lub akumulatorowo-sieciowe * instrukcja obsługi w języku polskim * Gwarancja – min. 24 miesiące   (Uwaga: zaoferowany okres gwarancji podlega ocenie w kryterium gwarancja zgodnie z opisem zawartym w pkt 16 SWZ)   * 1. irygator stacjonarny: * zakres ciśnienia 0,6-6,5 bar * pojemność zbiornika min. 500 ml * w zestawie min.: * 2 końcówki klasyczne do irygacji * 1 końcówka do czyszczenia języka * 1 końcówka do irygacji poddziąsłowej * 1 końcówka do czyszczenia aparatów ortodontycznych * 1 końcówka do czyszczenia implantów, mostów, koron * 1 końcówka szczoteczka do zębów * Instrukcja obsługi w języku polskim * Gwarancja – min. 24 miesiące   (Uwaga: zaoferowany okres gwarancji podlega ocenie w kryterium gwarancja zgodnie z opisem zawartym w pkt 16 SWZ)   * 1. Flosser – 1 op. min. 50 szt..   2. skrobaczki do języka 5 szt.   3. nitki dentystyczne różne rodzaje po 3 opakowania | Zestaw | 1 |  |
| **11** | Rękaw do sterylizacji – różne rodzaje | * 1x 50mmx200m * 1x 75mmx200m * 1x 100mmx200m * 1x 150mmx200m * 2x 200mmx200m | Szt. | 6 |  |
| **12** | Środki do dezynfekcji | * W skład zestawu powinno wchodzić minimum:   1. Preparat do dezynfekcji powierzchni o szerokim spektrum działania 10 L   2. Chusteczki dezynfekcyjne 10 opakowań   3. Preparat do dezynfekcji narzędzi obrotowych 2 szt.   4. Preparat do dezynfekcji dużych narzędzi 2 szt.   5. Preparat do dezynfekcji rąk z nawilżaniem 10 L   6. Preparat do codziennej dezynfekcji układu ssącego 5 L   7. Preparat do cotygodniowej dezynfekcji układu ssącego min. 1 L   8. Preparat do dezynfekcji wycisków min. 1 L | Zestaw | 1 |  |
| **13** | Sprzęt dla lekarza/higienistki | * W skład zestawu powinno wchodzić minimum:  1. Czepki medyczne bawełniane 10 szt. 2. Jednorazowe fizelinowe fartuchy ochronne 20 szt. 3. Jednorazowe foliowe fartuchy ochronne 50 szt. 4. Rękawiczki nitrylowe w rozm. S i M po 1 opakowaniu każdego rozmiaru 5. Maseczki ochronne 10 opakowań 6. Przyłbice z wymiennymi wkładami 4 szt. | Zestaw | 1 |  |
| **14** | Sprzęt dla pacjenta | * W skład zestawu powinno wchodzić minimum:  1. Okulary ochronne dla pacjenta 4 szt. 2. Serwety jednorazowe 200 szt. 3. Łańcuszek do serwet 4 szt. 4. Wkłady do spluwaczki jednorazowe 200 szt. 5. Kubeczki jednorazowe 200 szt. | Zestaw | 1 |  |
| **15** | Materiały stosowane w stomatologii zachowawczej | * W skład zestawu powinno wchodzić:  1. płynne szkliwo 2 opakowania : remineralizująca pasta ochronna do wrażliwych zębów 35 ml 2. płynny koferdam 2 opakowania: opakowannie zbiorcze zawierające 4 sztuki, w strzykawce 1,2ml, światło utwardzalny 3. wytrawiacze 10 szt.: w postaci żelu, opakowanie: strzykawka 13 g, 36% 4. żel wybielający różne rodzaje po 1 szt.: 10%, 16%, 40%, na bazie nadtlenku karbamidu, na bazie nadtlenku wodoru 5. lak światłoutwardzalny 10 szt.: różne kolory, w strzykawkach z aplikatorami, uwalniający fluor, strzykawka 1,25g 6. Piasek na bazie erytrytolu 10 szt.: 14 mikronów opakowanie butelki po 100 g 7. Piasek na bazie glicyny 3 szt.: cząstki na bazie glicyny, butelka 200 g , do profilaktyki, wizyt kontrolnych, pacjentów z nadwrażliwością i leczonych ortodontycznie, wielkość ziarna ~ 65 µm 8. piasek na bazie dwuwęglanu sodu 10 szt.: opakowanie 300 g, wielkość ziaren 40 mikronów 9. lakier z chlorcheksydyną: zawiera fluor, chlorheksydynę oraz chlorek cetylpirydyny, opakowanie 4 g 10. lakier o konsystencji płynnej w szklanych fiolkach 1 opakowanie zawierające minimum 50 szt., stężenie fluoru 0,1%, bezbarwny, szybkoschnący 11. lakier w jednorazowych opakowaniach z pędzelkiem 30 szt.: lakier do fluoryzacji zębów zawierający 5% fluorku sodu, czas wiązania wynosi 10 sekund, nie barwi szkliwa na żółto 12. pasty polerskie po 1 szt.: z hydroksyapatytem oczyszczająca i polerująca, RDA 27, RDA 8 i 48, tuba zawierająca minimum 35g pasty, pasta profilaktyczna o zmiennych właściwościach abrazyjnych, która umożliwia jednoetapowe, skuteczne oczyszczanie i polerowanie powierzchni zębów 13. cement cynkowo siarczanowy 2 opakowania: 250g , skład: gips modelowy, siarczan cynku, dekstryna żółta, kaolin, tlenek cynku, 0,15% chinosolu., z dodatkiem tymolu 14. system wiążący bond 1 szt.: opakowanie 6 ml 15. cement cynkowo siarczanowy gotowy preparat do użycia, opakowanie 28 g, stosowany do tymczasowego zabezpieczenia ubytków 16. preparat do tamowania krwawień: 10g, opatrunek do tamowania drobnych krwawień przydziąsłowych powstałych podczas zabiegów dentystycznych w jamie ustnej 17. Eugenol 3 szt.: opakowanie 10 ml 18. cement tlenkowo cynkowo eugenolowy 3 szt.: opakowanie minimum 50g 19. cement fosforanowy po 2 opakowania: opakowanie zawiera: pojemnik z proszkiem (30 g), pojemnik z płynem (18 g) zaopatrzony w kroplomierz i łyżeczkę do pobierania proszku, szybkowiążący i wolnowiążący, 20. cement wodorotlenkowo wapniowy 2 opakowania: 1- materiał podkładowy typu liner, na bazie wodorotlenku wapnia. Opakowanie: 1 x tubka pasty bazowej 12g, 1 x tubka katalizatora 12g bloczek do mieszania, 2 - preparatem wodorotlenkowo-wapniowym o silnie alkalicznym odczynie (pH wynosi 12,5±0,5), opakowanie proszku 10g 21. cement polikarboksylowy 1opakowanie; proszek: tlenek (Zn, Mg, Al), kwas borny płyn: kwas akrylowy, bezwodnik kwasu maleinowego, woda destylowana, opakowanie: 80 g proszku + 40 g płynu 22. cement GI chemoutwardzalny do zarabiania 1 opakowanie: szkło-jonomerowy cement przeznaczony do osadzania uzupełnień protetycznych, przeznaczony do ręcznego mieszania, proszek 33g, płyn 12ml oraz w kapsułkach 1 opakowanie szkło-jonomerowy cement w kapsułkach, przeznaczony do osadzania uzupełnień protetycznych 50 kapsułek x 0,4g 23. wypełnienie ostateczne kompozytowe światłoutwardzalne w minimum 5 odcieniach 24. preparat do fluoryzacji w tubce 3 szt.: opakowanie 50g , 1 g żelu zawiera 33,19 mg aminofluorków (Aminofluoridum) i 22,1 mg sodu fluorku (Natrii fluoridum) 1 g żelu zawiera 12,5 mg czynnego fluoru (12 500 ppm) 25. wskaźnik fuksynowy Plaque 1opakowanie: żel do wykrywania płytki nazębnej tuba 40g | Zestaw | 1 |  |

……………………………………………….. …………………………………………….

Data Podpis Wykonawcy