Załącznik nr 3 do SWZ

**Opis przedmiotu zamówienia – po wypełnieniu załącznik do Formularza ofertowego**

**Opis parametrów technicznych oferowanego sprzętu**

**ZAKUP, DOSTAWA I MONTAŻ WYPOSAŻENIA PRACOWNI DO KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU PODOLOG**

**Część I - dostawa i montaż mebli oraz dostawa narzędzi podologicznych**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp** | **Nazwa sprzętu** | **Specyfikacja sprzętu** | **Jedn. miary** | **ilość** | **Opis parametru oferowanego/potwierdzenie spełnienia wymaganego parametru** |
| **1** | Zestaw szafek z blatami roboczymi i szufladami | **Parametry nie gorsze niż lub równoważne:*** zestaw szafek przyściennych wiszących o wymiarach ok. 220x60x90 cm (dł/gł/wys) i stojących o długości ok. 220x75x90 cm (dł/gł/wys) w kolorze uzgodnionym z Zamawiającym
* wykonane z lakierowanej na wysoki połysk płyty o grubości minimum 18 mm, drzwi wyposażone w zawiasy z samoistnym domykiem
* blat o grubości min. 35 mm
* powierzchnia blatu łatwozmywalna, odporna na działanie środków chemicznych, kosmetyków, alkoholu, możliwa do dezynfekcji za pomocą ogólnie dostępnych środków dezynfekcyjnych
* jeden z elementów szafek stojących wyposażony w minimum 4 szuflady systemowe z pełnym wysuwem, prowadnice metalowe z dociągiem o nośności min 30 kg każda szuflada
* okleina dopasowana kolorystyczne do koloru płyty,
* metalowe uchwyty, nóżki z regulacją wysokości

**Gwarancja** – min. 24 miesiąceUwaga: zaoferowany okres gwarancji podlega ocenie w kryterium gwarancja zgodnie z opisem zawartym w rozdziale XVII SWZ | zestaw | 1 |  |
| **2** | Elektryczny fotel podologiczny | **Parametry nie gorsze niż lub równoważne:*** fotel z podnoszonymi podłokietnikami,
* elektryczna płynna regulacja wysokości do wysokości minimum 140-145 cm (+/- 2 cm)
* regulacja kąta pochylenia siedziska w zakresie od 0 do 20 stopni (+/- 2 stopnie),
* regulacja wysokości siedziska w zakresie od 60 do 100 cm (+/- 2 cm)
* regulacja położenia oparcia w zakresie od 90 do 180 stopni (+/- 2 stopnie)
* sterowanie wszystkich funkcji fotela z pilota i pedału nożnego
* wyposażony w zasilanie awaryjne
* fotel na stabilnej postawie z minimum 4 kółkami pozwalającymi na zmianę lokalizacji fotela
* regulowana długość podnóżków w zakresie od min 50 do 60 cm oraz możliwość ustawienia ich w dowolnej pozycji włącznie z możliwością odchylenia ich na boki fotela
* tapicerka fotela wykonana z łatwego do utrzymania w czystości, mocnego, trwałego i wodoodpornego materiału, odpornego na odbarwienia, tarcie, pęknięcia, zadrapania, przetarcia. Wymaga się aby odporność materiału wynosiła min. 150000 cykli
* materiał musi posiadać potwierdzoną odporność na penetracje przez ciecz, płyny fizjologiczne oraz posiadać potwierdzone właściwości antybakteryjne
* możliwość wyboru pozycji fotela w tym pozycja siedząca, półleżąca, Trendelenburga i leżąca
* po rozłożeniu długość fotela w zakresie 195-200cm (+/- 2 cm), szerokość fotela 58-60 cm (+/- 2 cm)
* w oparciu fotela otwór pozwalający na wykonanie masażu w pozycji na brzuchu oraz wyjmowana poduszka pod głowę
* fotel musi zostać dostarczony wraz ze stanowiącym komplet stołkiem dla osoby wykonującej zabiegi. Stołek wykonany z takiej samej jak fotel tapicerki, z oparciem o regulowanej wysokości i kącie nachylenia, regulowanej wysokości w zakresie od 40 do 70 cm (+/- 2 cm), metalowa minimum pięcioramienna stabilna podstawa na kółkach

**Gwarancja** – min. 24 miesiąceUwaga: zaoferowany okres gwarancji podlega ocenie w kryterium gwarancja zgodnie z opisem zawartym w rozdziale XVII SWZ | Szt. | 5 |  |
| **3** | Asystor podologiczny | **Parametry nie gorsze niż lub równoważne:*** wykonany z lakierowanej na wysoki połysk płyty (kolor do uzgodnienia z Zamawiającym) o grubości minimum 18 mm
* wymiary ok. 50 x 50 x 80 cm – (dł./szer./wys.)
* wyposażony w minimum 4 kółka z hamulcami
* powierzchnia blatu odporna na działanie środków chemicznych, kosmetyków, alkoholu
* 4 szuflady systemowe z pełnym wysuwem w tym 1 wysuwana szuflada na frezarkę
* wbudowana listwa zasilająca (min.3 gniazdka elektryczne)
* przepust kablowy, otwory wentylacyjne zapewniające chłodzenie sprzętu

**Gwarancja** – min. 24 miesiąceUwaga: zaoferowany okres gwarancji podlega ocenie w kryterium gwarancja zgodnie z opisem zawartym w rozdziale XVII SWZ | Szt. | 5 |  |
| **4** | Frezarka podologiczna z odciągiem pyłu | **Parametry nie gorsze niż lub równoważne:*** frezarka podologiczna z pochłaniaczem pyłu wyposażona w bezszczotkowy silnik w turbinie ssącej,
* sinik o mocy minimum 350W i pozwalający na pracę z prędkością do min. 40000 obr/min
* automatyczne dostosowanie siły ssania do rozmiaru stosowanego freza oraz siły nacisku podczas zabiegu
* możliwość zapisania/zapamiętania minimum 3 ustawień prędkości obrotowej oraz stopnia pochłaniania
* głośność pracy urządzenie maksymalnie 48 dB
* wbudowany wskaźnik siły ssania, prędkości obrotowej, obrotów (prawo/lewo), wskaźnik czasu pracy, wskaźnik poziomu zapełnienia worka na pył oraz filtra, licznik czasu do wymiany worka z alertem, wskaźnik temperatury turbiny,
* technologia zabezpieczająca frezarkę przed przegrzaniem oraz chroniąca skórę przed poparzeniem
* frezarka wyposażona w filtry antybakteryjne
* możliwość regulacji prędkości obrotów, kierunku obrotów, mocy pochłaniacza pyłu,
* przełącznik włącz/wyłącz w rękojeści
* wyświetlacz LCD
* uchwyt frezu bezwładnościowy
* łatwy demontaż i czyszczenie mikrosilnika
* każda **frezarka musi zostać dostarczona wraz z min. 1 zapasowym workiem na pył oraz zestawem kompatybilnych z frezarką frezów. W każdym z zestawów znajdzie się 10 zróżnicowanych przeznaczeniem, rodzajem i wielkością frezów (rodzaj frezów do uzgodnienia z Zamawiającym) oraz szczoteczka do czyszczenia frezów**

**Gwarancja** – min. 24 miesiąceUwaga: zaoferowany okres gwarancji podlega ocenie w kryterium gwarancja zgodnie z opisem zawartym w rozdziale XVII SWZ | Szt. | 5 |  |
| **5** | Zestaw frezów podologicznych | **Parametry nie gorsze niż lub równoważne:****Gwarancja** – min. 24 miesiąceUwaga: zaoferowany okres gwarancji podlega ocenie w kryterium gwarancja zgodnie z opisem zawartym w rozdziale XVII SWZ | zestaw | 10 |  |
| **6** | Zestaw nośników gumowych i kapturków | **Parametry nie gorsze niż lub równoważne:**W każdym z zestawów musi znajdować się minimum:* 5 nośników w rozmiarze 5mm, o średnicy metalowego trzpienia mocującego 2,35 mm (standard na rynku UE).
* 5 nośników w rozmiarze 7mm, o średnicy metalowego trzpienia mocującego 2,35 mm (standard na rynku UE).
* 5 nośników w rozmiarze 10mm o średnicy metalowego trzpienia mocującego 2,35 mm (standard na rynku UE),
* 5 nośników w rozmiarze 13mm o średnicy metalowego trzpienia mocującego 2,35 mm (standard na rynku UE),
* 5 nośników w rozmiarze 16mm o średnicy metalowego trzpienia mocującego 2,35 mm (standard na rynku UE)
* 150 kapturków ściernych o gradacji 80 i 150 dopasowanych rozmiarowo do nośników.

**Gwarancja** – min. 24 miesiąceUwaga: zaoferowany okres gwarancji podlega ocenie w kryterium gwarancja zgodnie z opisem zawartym w rozdziale XVII SWZ | zestaw | 10 |  |
| **7** | Lampa UV/LED | **Parametry nie gorsze niż lub równoważne:*** lampa UV/LED pozwalająca na szybkie i równomierne utwardzanie każdego rodzaju żelu, lakieru hybrydowego oraz innych preparatów światłoutwardzalnych
* lampa emitująca niemęczące dla oczu światło o minimum podwójnym zakresie fal w tym 365nm oraz 405nm.
* moc lampy min. 150W,
* wyposażona w min. 50 diod o żywotności min. 50000 godzin
* możliwość wyboru długości czasu pracy od 10 do 90 sekund
* wbudowany czujnik ruchu oraz dotykowy włącznik
* technologia pozwalająca na wyeliminowanie uczucia pieczenia podczas etapu utwardzania zapewniając komfort zabiegu

**Gwarancja** – min. 24 miesiąceUwaga: zaoferowany okres gwarancji podlega ocenie w kryterium gwarancja zgodnie z opisem zawartym w rozdziale XVII SWZ | Szt. | 5 |  |
| **8** | Wanienka do stóp | **Parametry nie gorsze niż lub równoważne:*** mobilny brodzik do stóp o regulowanej wysokości o pojemności min. 4,5 litra
* funkcja masażu oraz podtrzymywania temperatury wody
* wyposażona w podnóżek o regulowanej wysokości
* zestaw minimum 100 szt. jednorazowych worków foliowych o dużej gęstości przeznaczonych do zabezpieczenia wanienki podczas wykonywania zabiegu

**Gwarancja** – min. 24 miesiąceUwaga: zaoferowany okres gwarancji podlega ocenie w kryterium gwarancja zgodnie z opisem zawartym w rozdziale XVII SWZ | Szt. | 5 |  |
| **9** | Parafiniarka | **Parametry nie gorsze niż lub równoważne:*** urządzenie do zabiegów parafinowych na dłonie i inne partie ciała o mocy minimum 220W
* wyposażona w pokrywę
* możliwość regulacji temperatury w zakresie od 0 do minimum 65 stopni C
* każda parafiniarka musi zostać dostarczona wraz z zestawem minimum 10 opakowań parafiny, kompletem skarpet (2szt.), zestawem jednorazowych skarpet (min.100 szt.), pędzelkiem

**Gwarancja** – min. 24 miesiąceUwaga: zaoferowany okres gwarancji podlega ocenie w kryterium gwarancja zgodnie z opisem zawartym w rozdziale XVII SWZ | Szt. | 2 |  |
| **10** | Zestaw narzędzi do zakładania klamer ortonyksyjnych | **Parametry nie gorsze niż lub równoważne:*** zestaw narzędzi do zakładania klamer ortonyksyjnych wykonanych ze stali chirurgicznej,
* narzędzia możliwe do dezynfekcji i sterylizacji w autoklawach bez ryzyka ich uszkodzenia oraz utraty właściwości
* w skład każdego z zestawów wchodzić musi minimum:
1. 1x cęgi do cięcia drutu,
2. 1 x cęgi do gięcia drutu okrągłe
3. 1 x cęgi do cięcia drutu półokrągłe,
4. 1 x igłotrzymacz,
5. 1x hak,
6. 1x sonda podologiczna dwustronna,
7. 4x klamry metalowe,
8. 1x medyczna oliwka do pielęgnacji narzędzi

**Gwarancja** – min. 24 miesiąceUwaga: zaoferowany okres gwarancji podlega ocenie w kryterium gwarancja zgodnie z opisem zawartym w rozdziale XVII SWZ | zestaw | 5 |  |
| **11** | Zestaw narzędzi podologicznych | **Parametry nie gorsze niż lub równoważne:*** zestaw narzędzi podologicznych wykonanych ze stali chirurgicznej,
* narzędzia możliwe do dezynfekcji i sterylizacji w autoklawach bez ryzyka ich uszkodzenia oraz utraty właściwości
* w skład każdego z zestawów wchodzić musi minimum:
1. 1x cęgi czołowe do pedicure,
2. 1 x cążki wierzchołkowe,
3. 1x sonda podologiczna dwustronna classic,
4. 1 x sonda podologiczna łyżeczkowa,
5. 1x podologiczny pilnik kątowy,
6. 1 x podważka do wrastających paznokci,
7. 1 x nożyczki do paznokci proste,
8. 1 x nożyczki do paznokci wygięte,
9. 1 x uchwyt do skalpela z zestawem min. 50 szt. ostrzy,
10. 1x medyczna oliwka do pielęgnacji narzędzi

**Gwarancja** – min. 24 miesiąceUwaga: zaoferowany okres gwarancji podlega ocenie w kryterium gwarancja zgodnie z opisem zawartym w rozdziale XVII SWZ | zestaw | 10 |  |
| **12** | Zestaw do rekonstrukcji paznokci | **Parametry nie gorsze niż lub równoważne:*** zestaw przeznaczony do wykonywania rekonstrukcji paznokci pourazowych (w tym także dużych fragmentów)
* zastosowanie produktu nie może zaburzać wzrostu nowego paznokcia
* ilość wszystkich produktów musi pozwalać na wykonanie do 40 rekonstrukcji
* w skład zestawu wchodzić muszą produkty niezbędne do wykonania masy rekonstrukcyjnej, miarka z pompką, łyżeczka i szpatułka, dozownik do utwardzacza, płytka do wykonania protezy paznokcia, paski do kształtowania paznokcia, samoprzylepne szablony, instrukcja
* zastosowanie zestawu nie wymaga użycia lampy UV

**Gwarancja** – min. 24 miesiąceUwaga: zaoferowany okres gwarancji podlega ocenie w kryterium gwarancja zgodnie z opisem zawartym w rozdziale XVII SWZ | zestaw | 5 |  |
| **13** | Lusterko do samokontroli stóp | **Parametry nie gorsze niż lub równoważne:*** lusterko okrągłe o średnicy minimum 10 cm z możliwością ustawienia kąta nachylenia
* jedna ze stron lusterka musi posiadać lusterko powiększające
* rękojeść lusterka wykonana z metalu, składana i o regulowanej długości, po rozłożeniu długość minimum 70 cm (+/- 2 cm)

**Gwarancja** – min. 24 miesiąceUwaga: zaoferowany okres gwarancji podlega ocenie w kryterium gwarancja zgodnie z opisem zawartym w rozdziale XVII SWZ | Szt. | 3 |  |
| **14** | Zestaw pilników do paznokci | **Parametry nie gorsze niż lub równoważne:*** zestaw 400 szt. pilników jednorazowych dwustronnych o gradacji 180/240 i kształcie (proste, półksiężyc)

**Gwarancja** – min. 24 miesiąceUwaga: zaoferowany okres gwarancji podlega ocenie w kryterium gwarancja zgodnie z opisem zawartym w rozdziale XVII SWZ | zestaw | 1 |  |
| **15** | Zestaw szablonów do pomiaru stóp | **Parametry nie gorsze niż lub równoważne:*** przyrząd do szybkiego i precyzyjnego mierzenia długości stopy, wykonany z odpornego na odkształcenia i pęknięcia materiału, wyposażony w suwak z okienkiem do odczytu wartości
* minimum dwie skale pomiaru, w tym w centymetrach i europejskiej numeracji obuwia,
* przeznczona do pomiaru stopy osoby dorosłej oraz dzieci,
* skala pomiaru w zakresie od 9 cm do min. 30 cm

**Gwarancja** – min. 24 miesiąceUwaga: zaoferowany okres gwarancji podlega ocenie w kryterium gwarancja zgodnie z opisem zawartym w rozdziale XVII SWZ | Zestaw | 1 |  |
| **16** | Uchwyt/pudełko do bezpiecznego zdejmowania ostrzy | **Parametry nie gorsze niż lub równoważne:*** pudełko wielorazowego użytku, wykonane z trwałego, sztywnego materiału zapewniającego stabilność podczas bezpiecznego wyjmowania ostrzy
* przeznaczone do zdejmowania ostrzy skalpela o różnych rozmiarach
* pojemność do min. 100 ostrzy

**Gwarancja** – min. 24 miesiąceUwaga: zaoferowany okres gwarancji podlega ocenie w kryterium gwarancja zgodnie z opisem zawartym w rozdziale XVII SWZ | Szt. | 5 |  |
| **17** | Pojemnik na zużyte skalpele i dłuta | **Parametry nie gorsze niż lub równoważne:*** pojemnik do bezdotykowego zrzucania odpadów medycznych o pojemności 1L
* pojemnik wykonany z trwałego, sztywnego materiału zapewniającego stabilność podczas użytkowania, odporny na przeciekanie i uszkodzenia mechaniczne
* system zamykania pojemnika bez możliwości ponownego jego otwarcia

**Gwarancja** – min. 24 miesiąceUwaga: zaoferowany okres gwarancji podlega ocenie w kryterium gwarancja zgodnie z opisem zawartym w rozdziale XVII SWZ | Szt. | 5 |  |
| **18** | Zestaw do oceny neuropatii | **Parametry nie gorsze niż lub równoważne:*** narzędzie diagnostyczne do kontroli dotyku i ucisku stopy cukrzycowej
* zestaw składający się z sondy, zestawu 5 włókien monofilamentowych długości min. 12 cm oraz kart badania stóp
* urządzenie wykonane z trwałego materiału, możliwe do dezynfekcji

**Gwarancja** – min. 24 miesiąceUwaga: zaoferowany okres gwarancji podlega ocenie w kryterium gwarancja zgodnie z opisem zawartym w rozdziale XVII SWZ | zestaw | 5 |  |

**Część II – dostawa urządzeń podologicznych**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp** | **Nazwa sprzętu** | **Specyfikacja sprzętu** | **Jedn. miary** | **ilość** | **Opis parametru oferowanego/potwierdzenie spełnienia wymaganego parametru** |
| **1** | Lampa Wood’a | **Parametry nie gorsze niż lub równoważne:*** lampa przeznaczona do wstępnej diagnostyki stanu skóry, w tym nawilżenia skóry, bielactwa, grubości skóry, obszarów suchej skóry, łojotoku, rogowacenia skóry, infekcji bakteryjnych, czerniaka, trądziku, grzybicy, hiper i hipopigmentacji, poprzez uzyskanie w wyniku naświetlania zróżnicowanego koloru odbicia.
* lampa o mocy minimum 20 W,
* wyposażona w soczewkę o wymiarach min. 5x10 cm, o mocy min 4 dpt i stałej temperaturze światła
* źródło światła lampy: 4x lampy UV po 4W
* wykonana z trwałego na uszkodzenia, pęknięcia i zrysowania twardego materiału,
* wyposażona w rękaw do badania bez dodatkowego oświetlenia
* wyposażona w kabel zasilający o długości minimum 150 cm

**Gwarancja** – min. 24 miesiąceUwaga: zaoferowany okres gwarancji podlega ocenie w kryterium gwarancja zgodnie z opisem zawartym w rozdziale XVII SWZ | Szt. | 3 |  |
| **2** | Dermatoskop | **Parametry nie gorsze niż lub równoważne:*** obiektyw o wielkości min. 32mm
* min. trzystopniowa regulacja natężenia światła, przyciski umieszczone na rękojeści w celu wygodnej regulacji podczas wykonywania badania
* wyposażony w diody spolaryzowane do badania kontaktowego i bezkontaktowego oraz niespolaryzowane do badania z zastosowaniem preparatów do immersji
* funkcja powiększania optycznego minimum x10 oraz powiększania cyfrowego
* wyposażony w system optyczny zapewniający wyraźny obraz z odległości powyżej 15 cm
* możliwość regulacji ostrości, kompensacji dioptrii ogniskowania, polaryzacja zapewniająca nieoślepiające i nieodbijające światło
* wyposażony w odrębny przełącznik pomiędzy światłem spolaryzowanym i niespolaryzowanym
* wykonany z trwałego materiału, odpornego na uszkodzenia, pęknięcia, pyłoszczelny
* wyposażony w płytkę kontaktową niwelującą możliwość zakażeń krzyżowych (nadająca się sterylizacji)
* możliwość połączenia z siecią WiFi oraz możliwość zapisywania dokumentacji cyfrowej
* zasilanie sieciowe oraz akumulatorowe
* wskaźnik naładowania
* w zestawie etui, ładowarka, kabel USB

**Gwarancja** – min. 24 miesiąceUwaga: zaoferowany okres gwarancji podlega ocenie w kryterium gwarancja zgodnie z opisem zawartym w rozdziale XVII SWZ | Szt. | 3 |  |
| **3** | Plantokonturograf  | **Parametry nie gorsze niż lub równoważne:*** przyrząd do odbijania statycznego i dynamicznego odcisku stopy na papierze,
* w obudowie plastikowej oraz z gumową membraną,
* wymiary pola min. 18x35 cm
* w zestawie papier dopasowany rozmiarowo (min. 100 arkuszy), wałek, tusz

**Gwarancja** – min. 24 miesiąceUwaga: zaoferowany okres gwarancji podlega ocenie w kryterium gwarancja zgodnie z opisem zawartym w rozdziale XVII SWZ | Szt. | 3 |  |
| **4** | Pedobarograf | **Parametry nie gorsze niż lub równoważne:*** urządzenie medyczne pozwalające na wykonanie badania sklepienia stopy podczas stania oraz podczas chodu, oceny równowagi, oscylacji środka ciężkości, ocena propulsji stopy oraz ocenę wad stóp (stęp, śródstopie, przodostopie), wyznaczenie kątów odwiedzenia/przywiedzenia, koślawości palucha, proporcji stopy)
* częstotliwość próbkowania dynamicznego w zakresie od 250 do 400Hz i statycznego min. 150 Hz
* czujniki rezystancyjne pokryte metalem szlachetnym oraz przewodzącą gumą,
* wytrzymała metalowa obudowa całej platformy
* możliwość podłączenia kamer i aparatów, wraz z realizacją pomiarów antropometrii ciała człowieka
* ścieżka o długości min. 120 cm (pole aktywne) i szerokości min. 50 cm (+/- 2 cm)
* waga użytkownika do 150 kg
* urządzenie dostarczone wraz ze stacją robocza oraz dedykowanym oprogramowaniem
* w zestawie dodatkowe ścieżki pasywne (minimum 2 szt.)
* w zestawie komplet zasilaczy i kabli do połączenia z komputerem

**Gwarancja** – min. 24 miesiąceUwaga: zaoferowany okres gwarancji podlega ocenie w kryterium gwarancja zgodnie z opisem zawartym w rozdziale XVII SWZ | Szt. | 1 |  |
| **5** | Oświetlacz naczyniowy | **Parametry nie gorsze niż lub równoważne:*** oświetlacz przeznaczony do obrazowania żył przed wkłuciem zapewniający jednolite podświetlenie żył w każdym miejscu na ciele pacjenta,
* przeznaczony dla osób dorosłych oraz dzieci
* wyposażony w min. 20 diod pomarańczowych oraz min. 6 diod czerwonych
* możliwość jednoczesnego używania wszystkich diod oraz wyłączenia jednej z grupy diod
* zasilanie akumulatorowe,
* bateria litowo-jonowa wielokrotnego ładowania
* wyposażony w nakładkę do pracy przy silnym oświetleniu
* wyposażony w adapter pediatryczny
* w zestawie jednorazowe pokrowce ochronne min. 50 szt. oraz etui

**Gwarancja** – min. 24 miesiąceUwaga: zaoferowany okres gwarancji podlega ocenie w kryterium gwarancja zgodnie z opisem zawartym w rozdziale XVII SWZ | Szt. | 1 |  |
| **6** | Podoskop | **Parametry nie gorsze niż lub równoważne:*** wykonany z trwałego, odpornego na uszkodzenia i pęknięcia wysokiej jakości tworzywa sztucznego zapewniającego nośność do minimum 150 kg,
* funkcja regulacji intensywności podświetlenia za pomocą pilota
* funkcja automatycznego włączania podświetlenia w momencie wejścia pacjenta na podoskop oraz funkcja automatycznego wyłączenia podświetlenia po zejściu pacjenta z podoskopu
* min. 3 stopnie intensywności podświetlenia

**Gwarancja** – min. 24 miesiąceUwaga: zaoferowany okres gwarancji podlega ocenie w kryterium gwarancja zgodnie z opisem zawartym w rozdziale XVII SWZ | Szt. | 1 |  |

**Część III – dostawa fantomów**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp** | **Nazwa sprzętu** | **Specyfikacja sprzętu** | **Jedn. miary** | **ilość** | **Opis parametru oferowanego/potwierdzenie spełnienia wymaganego parametru** |
| **1** | Fantom palucha z kompletem paznokci | **Parametry nie gorsze niż lub równoważne:*** fantom palucha wyposażony w system wymiennych płytek paznokciowych, które odzwierciedlają różnorodne i najczęściej występujące deformacje w obrębie aparatu paznokcia
* przeznaczony do wielokrotnego nakładania i zdejmowania różnego rodzaju klamer podologicznych, zakładania tamponady i opatrunków, rekonstrukcji paznokcia różnymi metodami, pracy z dłutem oraz z frezarką
* fantom dostarczony z zestawem wymiennych paznokci (minimum 5 szt.)

**Gwarancja** – min. 24 miesiąceUwaga: zaoferowany okres gwarancji podlega ocenie w kryterium gwarancja zgodnie z opisem zawartym w rozdziale XVII SWZ | Szt. | 5 |  |
| **2** | Fantom stopy woskowo-żelowej mocowany do blatu | **Parametry nie gorsze niż lub równoważne:*** fantom stopy o wymiarach rzeczywistych, przeznaczony do treningu obcinania paznokci i zrogowaceń naskórka oraz nauce ogólnych zasad pielęgnacji, wygładzaniu modzeli i odcisków skóry
* każdy fantom dostarczony wraz z ruchomym statywem do mocowania do blatu
* każdy z fantomów dostarczony wraz z kompletem paznokci zgrubiałych i wrośniętych (minimum 20 szt.), kompletem paznokci z grzybicą (minimum 20 szt.), kompletem modzeli (minimum 10 szt.), kompletem odcisków (minimum 10 szt.)

**Gwarancja** – min. 24 miesiąceUwaga: zaoferowany okres gwarancji podlega ocenie w kryterium gwarancja zgodnie z opisem zawartym w rozdziale XVII SWZ | Szt. | 5 |  |

……………………………………………….. …………………………………………….

Data Podpis Wykonawcy